## Foaie1
Echipament | Caracteristici tehnici | Domenii de utilizare
Calculator-server |  | Studii cuanto-chimice
Calculatoare, acces la reţele digitale (reţea locală, Internet) | - | -
Spectrometru | Producător: Shimadzu | -controlul produselor famaceutice (identificarea contaminanților);
infraroşu (IR) cu | Ţara producătoare: Japonia | -determinarea compozițiției substanței organice, composului coordinativ etc.;
transformată | Spectrometrul | -controlul produselor alimentare;
Fourier | Shimadzu IRSpirit este un alt FTIR compact cu cel mai mare raport semnal / zgomot și rezoluție maximă în clasa sa. | -criminalistică (analiza probelor depistate) etc.
IRSpirit este
proiectat, de asemenea, pentru a găzdui accesorii de transmisie cum ar fi un suport de pastile KBr și celule demontabile, de asemenea și accesorii Shimadzu existente și terțe, cum ar fi atașamente ATR de tip integrare cu reflecție unică și
atașamente de reflecție difuză.
IRSpirit are, de asemenea, accesoriul dedicat ATR cu reflecție unică QATR-S, cu un cristal de diamant, care se potrivește perfect în compartimentul de probă al IRSpirit.
IRSpirit are, de asemenea, accesoriul dedicat ATR monotreflecție QATR-S cu un cristal de diamant care se potrivește perfect în compartimentul pentru probe al IRSpirit.
Caracteristici: Domeniu spectral de lucru: 7800 to 350 cm-1;
Rezoluție: 0,9; 2; 4; opt; 16 cm-1;
Sursă de lumină: ceramică (standard), Detector: DLATGS Raportul semnal-zgomot 23000:1
Spectofotometru UV-Vis T60 U | Reglarea automată a lungimii de undă, schimbarea lămpii de lucru, calibrarea lungimii de undă, suport automat pentru cuvetă cu 8 poziții. | Detecția absență sau prezența cromoforului într-un compus complex;
(190-1100nm) | • Compartiment încorporat pentru depozitarea cuvetelor. | Detecția amploării conjugări în polene;
| • Viteză de scanare de până la 2500 nm / min. | Identificarea compușilor necunoscuți prin compararea cu spectrul unui compus de referință
| • Determinarea automată a duratei de viață rămase a lămpii. | Determinarea configurațiilor unui izomer geometric
| • Port paralel pentru imprimante mini, imprimante HP Deskjet și Laserjet. | Determinarea purității unei substanțe.
• Software-ul UV Spec permite conectarea spectrofotometrului la computer.
• Reprezentarea tridimensională a spectrelor cu funcția de combinare.
Funcții
Măsurători fotometrice
Card program (analize ADN și proteine, analize cantitative, măsurători fotometrice, analize ale mai multor lungi de undă)
Verificarea resursei lămpilor cu halogen și deuteriu.
Caracteristici:
Sistem optic cu două fascicule, cu un flux de lumină divizate;
Gama de lungimi de undă: 190 -1100 nm
Precizia lungimii de undă:
1nm
Reproductibilitatea lungimi de undă: 0,2nm
Dispersia fascicolului - 0,05 % T
Gama fotometrică: - 0,3...3A
Viteza de scanare: până la 2500 nm/min
ETUVE POL-EKO MODEL SLW/STD | Versiune standard, convectie fortata a aerului, volum intern: 32 l/56l, carcasa metalica vopsita, interior-otel inox, usa plina, domeniu de temperatura: 5°C peste temp mediului ambiant...+300°C, rezolutie temperatura: 0,1°C, display LCD grafic cu butoane iluminate, control automat al clapetei, 6 segmente de temperatura-, control viteza: 0...100%, 1 raft din otel inox, access port, memorie, alarma pu usa deschisa, blocaj usa. | Sinteza solvotemală
Sterilizare
Termostatare
Set Reactor pentru sinteza hidrotermica 25 ml PTFE | Reactorul de sinteză hidrotermală este utilizat pe scară largă în industria chimică a petrolului, medicina biologică, știința materialelor, geologie, chimie, industria mediului, indusctria alimentara, inspecția mărfurilor etc. | ⮚ Prepararea probelor în fază gazoasă și lichidă pentru plasma mass spectrometrie, absorbtie atomică, spectrometrie atomică de emisie fluorescență și analize chimice;
⮚ Poate fi utilizat la măsurarea plumbului, cuprului, cadmiului, zincului, calciului, manganului, fierului, mercurului și altor metale grele. De asemenea, poate fi utilizat ca vas de reacție care are rezistență la temperatură ridicată, presiune ridicată si rezistent la coroziune.
⮚ Este potrivit pentru sinteza organică și sinteza hidrotermală.
Baie Ultrasonica Elmasonic P 60 H | rezervorul confectionat din otel inox; | ⮚ 37 kHz: pentru indepartarea contaminantilor grosieri si pentru amestecare, dizolvare, dispersare si degazare
| carcasa din otel inox, ușor de curățat; | ⮚ 80 kHz pentru curatare capilare și pentru utilizare pentru perioade mai lungi de curatare;
| sistem traductor performant tip sandwich; | ⮚ sinteza chimică cu ultrasunet
doua frecvente de ultrasunete: 37 kHz si 80 kHz; mod activabil: Sweep, Pulse și Degas pentru o degazare rapida a probelor HPLC.
Agitatoare magnetice cu încălzire | - | Sinteza compușilor organici/extracții/compuși coordinativi
Dulapuri de uscare a veselei | - | Uscarea veselei
Cuptor pentru calcinare (1000°C) | - | Calcinarea probelor
Centrifugă – Hettich EBA 200 (6000 rpm, 8 x 15ml): | Este destinată pentru volume mici de probă, dispune de rotor unghiular cu 8 locuri pentru eprubete de 15 ml. Este ideală pentru aplicații în domeniul chimiei, biologiei, medicinei. Poate fi utilizată cu o serie de eprubete. | Se folosește si în cadrul Metodelor de separare prin centrifugare şi sedimentare.
Balanţa electronică AS 220.R2 | Cântarul de laborator AS 220.R2 este un model destinat pentru farmacii și laboratoare, ușor se adaptează la condițiile din mediul exterior, din acest motiv posedă o precizie foarte înaltă.
Precizia de măsurare este asigurata prin funcția de calibrare automată interna, care analizează schimbările de temperatura a mediului ambient și timpul de funcționare, parametrii după care se realizează recalibrarea automata a balantei.
Aceste balante dispun de afișaje LCD moderne, iluminate, ușor de citit, care permit o prezentare clara a rezultatului cântăririi. Funcții de bază: setare zero automat; cântărire per/buc; compensarea greutății tarei; posibilitate de lucru cu imprimanta sau calculator (RS232C); indicator de stabilizare; filtrarea perturbațiilor de la vibrație; deconectare automată; setarea datei și a orei.
Pompă de vid cu manometru | Pompa de vid este destinată aplicațiilor specifice de laborator | . Se utilizează pentru separarea mediilor lichide de cele solide, fie și agresive chimic, prin filtrare în flacoane, pâlnii , precum și pentru uscarea de geluri, distilare în vacuum, transfer de gaze cu vapori, comprimarea gazelor, etc.
Constructiv, pompa asigura vehicularea atât a gazelor neutre din punct de vedere chimic, cât și a gazelor/vaporilor agresivi din familia solvenților, acizilor, alcoolilor, etc. fără a influența contaminarea acestora.
Analizator de elemente Elementar Analysen systeme GmbH Vario El III | - | Determinarea compoziției cantitative a substanțelor
Spectrometru Rezonanţă Magnetică Nucleară 400MHz (RMN 400) |  | activităţi de
cercetare avansată precum şi pentru controlul de calitate de rutină la compuşi organici
lichizi sau solubili, compuşi naturali sau amestecuri complexe de compusi organici.
Difractometru cu raze X, funcțional |  | Determinarea cu exactitate înaltă a strcturii compușilor.
Derivatograf Q-1500 |  | Derivatograful poate fi utilizat pentru a analiza substanțe anorganice și organice care sunt utilizate în diverse domenii ale industriei materialelor de construcții, pentru a studia procesele de hidratare și deshidratare a materialelor de construcție anorganice, procesele de întărire a acestora și efectul diferiților aditivi asupra acestor procese. În plus, această metodă este utilizată pe scară largă pentru a studia materialele de construcție din polimeri, de exemplu, rezistența la căldură, procesele de întărire etc.
Autosorb 1 |  | Măsurarea exactă a suprafeței BET a materialelor poroase.