## Foaie1
Laboratorul de cercetări științifice „Genetica, Fiziologia și Biochimia Plantelor”
Echipament | Caracteristici tehnice | Domenii de utilizare
Calculatoare, acces la reţele digitale (reţea locală, Internet) | - | -
Autoclav vertical cu capacitatea 75 litri AES-75: | Autoclav vertical cu capacitatea 75 litri AES-75. Puterea 3000 W. Durata de sterilizare este setabilă 3-120 minute. | Se utilizează pentru sterilizarea mediilor de cultură, materialelor din sticlă, plastic sau metal, solidelor (plastic, sticlă), instrumentarului de laborator și a deșeurilor.
Temperatura de sterilizare 100-139°C. Control PID al temperaturii prin microprocesor. Disponibil 7 programe de sterilizare. Timer pentru durata sterilizării. Manometru, presiune maximă: 2,5 bar. Construcție interioară și exterioară din oțel – inox. Senzor de temperatură PT 100, clasa A. Purjare automată, garnituri siliconice. Termostat de siguranță cu protecție la supraîncălzire. Sistem de autodiagnostic cu afișarea erorilor apărute.
Protecție la suprapresiune.
Dulap de uscare cu ventilator | Producător: Aerotube | Se utilizează pentru uscarea probelor vegetale în determinarea parametrilor status-ului apei în plante.
Ţara: Rusia
Dulapul de uscat este utilizat în laborator. Pentru a-și îndeplini sarcina, acest echipament efectuează o serie de acțiuni: distribuie uniform temperatura în zona de lucru, își efectuează reglarea și controlul automat, afișează citiri pentru temperatura curentă și setată.
Termostat BjPX-H50II | Producător: Biobase | Este folosit pentru germinarea semmințelor și creșterea plantelor la etapele inițiale ale ontogenezei.
Ţara: China
Termostat BjPX-H50II - asigură circulația forțată constantă a aerului în camera sa, ceea ce contribuie la uniformitatea temperaturii și, astfel, la crearea celui mai optim mediu în fiecare loc separat.
A2 Biological Safety Cabinet (BSC-1500IIA2-X) | Producător: Biobase | Instalația asigură condiții sterile indispensabile în cultura de țesuturi.
Ţara: China
Instalața are geam frontal motorizat.
Funcția de rezervare a timpului.
Indicator de viață al filtrului HEPA și UV.
Viteza automată a aerului reglabilă cu bloc de filtru. Cu funcție de memorie în caz de pană de curent.
Alarma audio și vizuală (Viteza anormală a fluxului de aer; Înlocuirea filtrului; Fereastra frontală la înălțime nesigură).
Zona de lucru înconjurată de presiune negativă, poate asigura o siguranță maximă în zona de lucru. Funcție de interblocare: lampă UV și geam frontal; Lampă UV și suflantă, lampă LED; suflanta și geamul frontal.
Comutator de picior: reglați înălțimea ferestrei din față cu piciorul în timpul experimentului, pentru a evita turbulența fluxului de aer cauzată de mișcarea brațului.
Balanţă analitică de precizie 0,001 | Acest model functioneaza pe principiul de compensare a puterii electromagnetice. | Cânatrul de laborator este destinat pentru cântărirea exacta a probelor.
Funcții de bază:
• setare zero automat
• cântărire per/buc
• compensarea greutății tarei
• posibilitate de lucru cu imprimanta sau calculator (RS232C)
• indicator de stabilizare
• filtrarea perturbațiilor de la vibrație
• deconectare automată
Centrifugă – Hettich EBA 200 (6000 rpm, 8 x 15ml) | Centrifugă – Hettich EBA 200 poate oferi rezultate fiabile în 3 minute sau mai puțin. Un rotor cu unghi fix de 8 locuri este inclus pentru a menține eprubetele cu capacitatea de 15 ml | Se utilizează la pregătirea probelor în experiențele de laborator.
Microscop trinocular – KRUSS MBL 2000; | Microscopul oferă o gamă largă de opțiuni suplimentare: setarea contrastului de fază, un condensator pe câmp întunecat, configurarea micrometrului, obiective planacromatice și oculare suplimentare. Un cap optic binocular oferă vizualizare înclinată și reglare interoculară. | Se utilizează în cercetarea probelor pentru cultura de țesuturi.
Spectrofotometru SP 8001 | Spectrofotometru UV/VIS Metertech SP8001 cu rază divizată (""split-beam""). Sistemul este proiectat cu un fascicul îngust și focalizat pentru a oferi liniaritate excelentă și o variație mică cu probe mici în semi-microcelule | Cercetare avansată comună.
| Sursă de lumină: lampă de deuteriu şi de halogen, detector: două fotodiode. | Spectrofotometrul este un instrument precis, fiabil și rentabil conceput pentru controlul calității, cercetare și cerințe de predare. .
Domeniul de lungime de undă: 190 - 1100 nm, acurateţea lungimii de undă: ±1 nm, reproductibilitatea: ±0.2 nm, lăţimea de bandă spectrală: 2 nm.
Domeniu fotometric: -0.300 - 3.000 AU (0 – 300 % T, 0 – 39996 C), acurateţea fotometrică: ±0.005 AU măsurată la 1 AU; drift: 0.0003 AU/oră, lumina deviată:
Bloc Biotehnologic |  | Cercetare avansată comună