## Foaie1
Echipament | Caracteristici tehnici | Domenii de utilizare | Locația | Responsabil (date de contact) | Poză
Calculatoare, acces la reţele digitale (reţea locală, Internet) | - | - | Catedra chimie, aud. 423b, bloc. II | Purcel Viorica, 060671308
Spectrometru | Producător: Shimadzu | -controlul produselor famaceutice (identificarea contaminanților); | Laborator CPPUPI, aud. 321, bloc II, | Coșcodan Elena,
infraroşu (IR) cu | Ţara producătoare: Japonia | -determinarea compozițiției substanței organice, composului coordinativ etc.; |  | 60687158
transformată | Spectrometrul | -controlul produselor alimentare;
Fourier | Shimadzu IRSpirit este un alt FTIR compact cu cel mai mare raport semnal / zgomot și rezoluție maximă în clasa sa. | -criminalistică (analiza probelor depistate) etc.
IRSpirit este
proiectat, de asemenea, pentru a găzdui accesorii de transmisie cum ar fi un suport de pastile KBr și celule demontabile, de asemenea și accesorii Shimadzu existente și terțe, cum ar fi atașamente ATR de tip integrare cu reflecție unică și
atașamente de reflecție difuză.
IRSpirit are, de asemenea, accesoriul dedicat ATR cu reflecție unică QATR-S, cu un cristal de diamant, care se potrivește perfect în compartimentul de probă al IRSpirit.
IRSpirit are, de asemenea, accesoriul dedicat ATR monotreflecție QATR-S cu un cristal de diamant care se potrivește perfect în compartimentul pentru probe al IRSpirit.
Caracteristici: Domeniu spectral de lucru: 7800 to 350 cm-1;
Rezoluție: 0,9; 2; 4; opt; 16 cm-1;
Sursă de lumină: ceramică (standard), Detector: DLATGS Raportul semnal-zgomot 23000:1
Spectofotometru UV-Vis T60 U | Reglarea automată a lungimii de undă, schimbarea lămpii de lucru, calibrarea lungimii de undă, suport automat pentru cuvetă cu 8 poziții. | Detecția absență sau prezența cromoforului într-un compus complex; | aud. 429, bloc. II | Purcel Viorica, 060671308
(190-1100nm) | • Compartiment încorporat pentru depozitarea cuvetelor. | Detecția amploării conjugări în polene;
| • Viteză de scanare de până la 2500 nm / min. | Identificarea compușilor necunoscuți prin compararea cu spectrul unui compus de referință
| • Determinarea automată a duratei de viață rămase a lămpii. | Determinarea configurațiilor unui izomer geometric
| • Port paralel pentru imprimante mini, imprimante HP Deskjet și Laserjet. | Determinarea purității unei substanțe.
• Software-ul UV Spec permite conectarea spectrofotometrului la computer.
• Reprezentarea tridimensională a spectrelor cu funcția de combinare.
Funcții
Măsurători fotometrice
Card program (analize ADN și proteine, analize cantitative, măsurători fotometrice, analize ale mai multor lungi de undă)
Verificarea resursei lămpilor cu halogen și deuteriu.
Caracteristici:
Sistem optic cu două fascicule, cu un flux de lumină divizate;
Gama de lungimi de undă: 190 -1100 nm
Precizia lungimii de undă:
1nm
Reproductibilitatea lungimi de undă: 0,2nm
Dispersia fascicolului - 0,05 % T
Gama fotometrică: - 0,3...3A
Viteza de scanare: până la 2500 nm/min
ETUVE POL-EKO MODEL SLW/STD | Versiune standard, convectie fortata a aerului, volum intern: 32 l/56l, carcasa metalica vopsita, interior-otel inox, usa plina, domeniu de temperatura: 5°C peste temp mediului ambiant...+300°C, rezolutie temperatura: 0,1°C, display LCD grafic cu butoane iluminate, control automat al clapetei, 6 segmente de temperatura-, control viteza: 0...100%, 1 raft din otel inox, access port, memorie, alarma pu usa deschisa, blocaj usa. | Sinteza solvotemală | Laborator CPPUPI, aud. 321, bloc II, și aud. 430b | Coșcodan Elena,
|  | Sterilizare |  | 60687158
Termostatare
Set Reactor pentru sinteza hidrotermica 25 ml PTFE | Reactorul de sinteză hidrotermală este utilizat pe scară largă în industria chimică a petrolului, medicina biologică, știința materialelor, geologie, chimie, industria mediului, indusctria alimentara, inspecția mărfurilor etc. | ⮚ Prepararea probelor în fază gazoasă și lichidă pentru plasma mass spectrometrie, absorbtie atomică, spectrometrie atomică de emisie fluorescență și analize chimice; | Laborator CPPUPI, aud. 321, bloc II, și aud. 430b | Coșcodan Elena,
|  | ⮚ Poate fi utilizat la măsurarea plumbului, cuprului, cadmiului, zincului, calciului, manganului, fierului, mercurului și altor metale grele. De asemenea, poate fi utilizat ca vas de reacție care are rezistență la temperatură ridicată, presiune ridicată si rezistent la coroziune. |  | 60687158
⮚ Este potrivit pentru sinteza organică și sinteza hidrotermală.
Baie Ultrasonica Elmasonic P 60 H | rezervorul confectionat din otel inox; | ⮚ 37 kHz: pentru indepartarea contaminantilor grosieri si pentru amestecare, dizolvare, dispersare si degazare | aud. 430b | Caimac Nicoleta
| carcasa din otel inox, ușor de curățat; | ⮚ 80 kHz pentru curatare capilare și pentru utilizare pentru perioade mai lungi de curatare; |  | 60553191
| sistem traductor performant tip sandwich; | ⮚ sinteza chimică cu ultrasunet
doua frecvente de ultrasunete: 37 kHz si 80 kHz; mod activabil: Sweep, Pulse și Degas pentru o degazare rapida a probelor HPLC.
Agitatoare magnetice cu încălzire | - | Sinteza compușilor organici/extracții/compuși coordinativi | Laborator CPPUPI, aud. 321, bloc II, și aud. 430b | Coșcodan Elena,
60687158
Dulapuri de uscare a veselei | - | Uscarea veselei | Laborator CPPUPI, aud. 321, bloc II, și aud. 430b | Coșcodan Elena,
60687158
Cuptor pentru calcinare (1000°C) | - | Calcinarea probelor | aud. 430b | Caimac Nicoleta
60553191
Analizator de elemente Elementar Analysen systeme GmbH Vario El III | - | Determinarea compoziției cantitative a substanțelor | Institutul de chimie, acord de colaborare
Spectrometru Rezonanţă Magnetică Nucleară 400MHz (RMN 400) |  | activităţi de | Institutul de chimie, acord de colaborare | Dr. Alic Barba
|  | cercetare avansată precum şi pentru controlul de calitate de rutină la compuşi organici |  | 60545566
lichizi sau solubili, compuşi naturali sau amestecuri complexe de compusi organici.
Difractometru cu raze X, funcțional |  | Determinarea cu exactitate înaltă a strcturii compușilor. | Institutul de Fizică Aplicatî, acord de colaborare | Dr. Kravtsov Victor
79730312
Derivatograf Q-1500 |  | Derivatograful poate fi utilizat pentru a analiza substanțe anorganice și organice care sunt utilizate în diverse domenii ale industriei materialelor de construcții, pentru a studia procesele de hidratare și deshidratare a materialelor de construcție anorganice, procesele de întărire a acestora și efectul diferiților aditivi asupra acestor procese. În plus, această metodă este utilizată pe scară largă pentru a studia materialele de construcție din polimeri, de exemplu, rezistența la căldură, procesele de întărire etc. | Institutul de chimie, acord de colaborare | Dr. Petuhov Oleg
60720093
Autosorb 1 |  | Măsurarea exactă a suprafeței BET a materialelor poroase. | Institutul de chimie, acord de colaborare | Dr. Petuhov Oleg
60720093