## finantare_infra
Informatii privind cheltuielile și finanțarea infrastructurilor de cercetare
N.B. Se vor completa ambele file din fisier!
Costuri de construcție
estimate inițial, costuri realizate în prezent, din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de construcție estimate
Costuri de construcție realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea infrastructrurii la momentul punerii în funcțiune
Costuri de upgrade
estimate inițial, costuri realizate în prezent, din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de upgrade estimate
Costuri de upgrade realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea infrastructrurii după ultimul upgrade
Costuri de operare
estimate inițial, costuri realizate/sursă de finanțare/an (mii lei/an) din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de operare estimate
Costuri de operare realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea costurilor de operare a infrastructurii
Costuri de casare (dacă este cazul)
estimativ total și realizat/an (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de decomisionare estimate
Costuri de decomisionare realizate, în total, / surse de finanțare

## echipament
Informatii privind echipamentele de cercetare
Valoarea estimată a echipamentului de cercetare (lei)
valoarea totală de intrare | 20555497.64
valoarea totală de bilanț | 7544575.94
Date privind echipamentele de cercetare
Nr.d/o | Denumirea componentelor (echipamente,terenuri etc.) | Proprietar/-i | Destinația | Locul amplasării | Cantitatea (unitate) | Sursa de proviniență a mijl. financiare | Cota de participare | Anul producerii | Data punerii în funcțiune | Nr.de inventar | Valoarea de intrare (lei) | Valoarea contabilă/ de bilanț (lei) | Gradul amortizării/ uzurii (%) | Durata de utilizare/ funcționare utilă (ani) | Mențiuni
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Aparat cu raze radiofoto 5237592.88 |  |  | 137/4 |  |  |  | 2016 | 2016-10-20 | 00-004814 | 6449814.73 | 3182853.94 | 50.65 | 10
2 | Microscop cu sonda de scanare XE7 |  |  | 137/4 |  |  |  | 2018 | 2018-08-29 | 00-005471 | 1508926.25 | 1030272.62 | 31.72 | 10
3 | Fotocolorimetru KFK-2 |  |  | 146/4 |  |  |  | 2007 | 2007-12-31 | 00-000443 | 6700 | 0 | 100 | 5
4 | Lazer MGL-532 |  |  | 146/4 |  |  |  | 2007 | 2007-04-30 | 00-000487 | 9848 | 0 | 100 | 6
5 | LASER DIODE PUMPED SOLID LCM-S-111 |  |  | 146/4 |  |  |  | 2008 | 2008-12-31 | 00-000648 | 47995 | 0 | 100 | 6
6 | Laser MSL-111-532/100mw |  |  | 146/4 |  |  |  | 2011 | 2011-07-29 | 00-000845 | 47644 | 0 | 100 | 6
7 | Fotodetector cu accesori |  |  | 146/4 |  |  |  | 2011 | 2011-07-29 | 00-000849 | 15540 | 0 | 100 | 5
8 | Foto camera nikon D3100 |  |  | 146/4 |  |  |  | 2012 | 2012-09-28 | 00-000946 | 14500 | 14257.98 | 98.33 | 10
9 | Lazer MDL 11-447-100MW GW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2012 | 2012-12-31 | 00-001019 | 13125 | 0 | 100 | 5
10 | Lazer MDL 11-447-100MW GW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2012 | 2012-12-31 | 00-001019 | 13125 | 0 | 100 | 5
11 | Aparat Foto Olympus |  |  | 146/4 |  |  |  | 2005 | 1905-06-27 | 00-0005330 | 5500 | 5500 | 100 | 10
12 | Set de filter optice Bandpass Filter CVVL 12 buc |  |  | 141/4 |  |  |  | 2016 | 2016-02-06 | 00-0017352 | 39984 | 39984 | 100
13 | Filtru optic cu banda spectrala ingusta 7 buc |  |  | 141/4 |  |  |  | 2016 | 2016-09-16 | 00-0017810 | 29400 | 29400 | 100
14 | Laser Diode PGL-111-a-405 |  |  | 146/4 |  |  |  | 2012 | 1905-07-04 | 00-0005205 | 5576.4 | 5576.4 | 100 | 5
15 | Multimetru UNI-T UT70B(n) |  |  | 146/4 |  |  |  | 2007 | 1905-06-29 | 00-0005184 | 1988 | 1988 | 100
16 | Regulator -Masurator temperatura 2TRM1 2 buc |  |  | 146/4 |  |  |  | 2010 | 1905-07-02 | 00-0005197 | 2475 | 2475 | 100
17 | Masurator optic de pitere USB,PM 100USB Thorlabs |  |  | 146/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-27 | 00-003592 | 14012.4 | 0 | 100 | 5
18 | Detector optic de putere 400-1100nm, S120C, 1nW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-27 | 00-003596 | 10742.4 | 0 | 100 | 5
19 | Laser MSL -III-532-50mW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2015 | 2015-02-25 | 00-004102 | 27900 | 9277.07 | 66.75 | 5
20 | Detector de putere optica S122C, 700-1800 nm, 5nW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2016 | 2016-02-01 | 00-004486 | 19308 | 0 | 100 | 5
21 | Detector de tip fotodiod S120VC, 200-1100nm, 1nW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2016 | 2016-02-01 | 00-004487 | 16588.36 | 0 | 100 | 5
22 | Sensor p/u masurarea performantelor si a capacitatii S148C 1200-2500nm, 5nW |  |  | 146/4 |  |  |  | 2017 | 2017-10-30 | 00-005047 | 34609.2 | 6902.88 | 80.05 | 5
23 | Camera digitala monocroma USB2.0 CMOS Model DCC1545M |  |  | 146/4 |  |  |  | 2018 | 2018-12-11 | 00-005530 | 16500 | 8557.54 | 48.14 | 6
24 | Camera video Panasonic |  |  | 146/4 |  |  |  | 2006 | 2006-11-30 | 00-001249 | 6548 | 0 | 100 | 6
25 | Calculator ACER-VERITON M430G/MONITOR 21.5 |  |  | 146/4 |  |  |  | 2011 | 2011-10-28 | 00-001250 | 7170 | 0 | 100 | 3
26 | Calculator Acer Veriton M4620G |  |  | 121/4 |  |  |  | 2012 | 2012-12-21 | 00-001292 | 7992 | 0 | 100 | 3
27 | Spectofotometru Cary 60 cu suport |  |  | 121/4 |  |  |  | 2012 | 2012-12-31 | 00-001291 | 152944 | 0 | 100 | 5
28 | Regulator de temperatura |  |  | 133/4 |  |  |  | 2010 | 2010-06-30 | 00-001288 | 6576 | 0 | 100 | 5
29 | Masurator regulator |  |  | 234/4 |  |  |  | 2007 | 2007-09-28 | 00-001281 | 6900 | 0 | 100 | 5
30 | Ampermetru |  |  | 121/4 |  |  |  | 2007 | 2007-09-28 | 00-001280 | 8400 | 0 | 100 | 7
31 | Detector de radiatii |  |  | 121/4 |  |  |  | 2010 | 2010-12-31 | 00-001274 | 59987.52 | 0 | 100 | 5
32 | Calculator Samsung |  |  | 121/4 |  |  |  | 2007 | 2007-02-28 | 00-001273 | 7627.79 | 0 | 100 | 3
33 | Baie de labarator combinata PWB-4 |  |  | 118/4 |  |  |  | 2012 | 2012-12-26 | 00-001021 | 7674 | 0 | 100 | 8
34 | Lazer triplu MDL-785R |  |  | 139/4 |  |  |  | 2012 | 2012-09-07 | 00-000968 | 76490 | 0 | 100 | 5
35 | Lock-in Amplifer |  |  | 139/4 |  |  |  | 2011 | 2011-07-29 | 00-000819 | 68655 | 0 | 100 | 6
36 | Camera de curatire cu ultrasunet a probelor |  |  | 133/4 |  |  |  | 2011 | 2011-07-29 | 00-000817 | 14895 | 0 | 100 | 3
37 | Aparataj pentru cerecetarea distributiei impuritatilor |  |  | 121/4 |  |  |  | 2010 | 2010-09-30 | 00-000738 | 771000 | 0 | 100 | 5
38 | Sursa masurator keithley MOD2420 |  |  | 123/4 |  |  |  | 2010 | 2010-12-31 | 00-000736 | 74795 | 0 | 100 | 5
39 | Microscop metalografic cu polarizare |  |  | 123/4 |  |  |  | 2010 | 2010-06-30 | 00-000732 | 117600 | 0 | 100 | 10
40 | Voltmetru Degetal V-65/1 |  |  | 139/4 |  |  |  | 2008 | 2008-12-31 | 00-000719 | 20100 | 0 | 100 | 7
41 | LAZER VERDE 532 |  |  | 139/4 |  |  |  | 2008 | 2008-12-31 | 00-000670 | 12724 | 0 | 100 | 4
42 | Lazer LGN - 120 |  |  | 121/4 |  |  |  | 2008 | 2008-05-30 | 00-000606 | 54320 | 0 | 100 | 5
43 | Cantar electronic analitic ALN220 |  |  | 139/4 |  |  |  | 2017 | 2017-10-20 | 00-005035 | 19198.8 | 8145.26 | 57.57 | 7
44 | Senzor de inalta performanta 918D-UV-OD3R |  |  | 121/4 |  |  |  | 2017 | 2017-02-14 | 00-004936 | 27504 | 1622.61 | 94.1 | 5
45 | Dispozitiv de masurare a puterii optice 1918-R |  |  | 121/4 |  |  |  | 2017 | 2017-02-14 | 00-004935 | 66259.2 | 3908.99 | 94.1 | 5
46 | Centrifuga M4812P (21000.00) |  |  | 243/4 |  |  |  | 2016 | 2016-09-22 | 00-004846 | 21000 | 5684.24 | 72.93 | 7
47 | Agitator magnetic MSH-300 7984.00 |  |  | 134/4 |  |  |  | 2015 | 2015-10-12 | 00-004397 | 7984 | 0 | 100 | 5
48 | Baie cu ultrasunet model WUC-AO3H 14298.00 |  |  | 243/4 |  |  |  | 2015 | 2015-10-28 | 00-004362 | 14298 | 3559.63 | 75.1 | 8
49 | Balanta sensibila la o greutate 0.05 gr JA-1003C |  |  | 234/4 |  |  |  | 2014 | 2014-01-10 | 00-004035 | 13907.52 | 0 | 100 | 7
50 | Sensor p/u masurarea temperaturii cu acuratete inalta CI-6525 |  |  | 350/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-09 | 00-003861 | 13465.7 | 0 | 100 | 5
51 | Sensor de lumina de sensibilitate inalta PS-2176 |  |  | 350/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-09 | 00-003860 | 7116.24 | 0 | 100 | 5
52 | Sensor de lumina de sensibilitate inalta PS-2176 |  |  | 350/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-09 | 00-003860 | 7116.24 | 0 | 100 | 5
53 | Spectrometru V-IR PS-2635 |  |  | 350/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-09 | 00-003857 | 63807.3 | 0 | 100 | 5
54 | Universal Interface UI-5000 |  |  | 350/4 |  |  |  | 2013 | 2013-11-09 | 00-003855 | 45501.62 | 0 | 100 | 5
55 | Sursa de alim. neintreruptibila Vertiv Libert |  |  | 121/4 |  |  |  | 2020 | 2020-12-15 | 00-006338 | 92400 | 78891.63 | 14.62 | 6
56 | Osciloscop cu memorie si analizator de spectru MDO-2072EX |  |  | 139/4 |  |  |  | 2018 | 2018-12-11 | 00-005531 | 30930 | 16041.81 | 48.13 | 6
57 | Notebook ASUS 14.0'' Zenbook UX430UA Grey |  |  | 139/4 |  |  |  | 2018 | 2018-11-08 | 00-005482 | 2120 | 162.22 | 99.23 | 3
58 | Calculator ASUS-Z |  |  | 121/4 |  |  |  | 2017 | 2017-11-30 | 00-005307 | 27730 | 0 | 100 | 3
59 | Voltmetru EX542 |  |  | 123/4 |  |  |  | 2017 | 2017-11-06 | 00-005058 | 10909.2 | 4702.84 | 56.89 | 7
60 | Voltmetru GX900 |  |  | 123/4 |  |  |  | 2017 | 2017-11-06 | 00-005054 | 11658 | 5025.36 | 56.89 | 7
61 | Fotodetector INGAAS 818-IG/DB |  |  | 121/4 |  |  |  | 2017 | 2017-10-30 | 00-005051 | 42393.6 | 8455.49 | 80.05 | 5
62 | Osciloscop GDS-2072A |  |  | 139/4 |  |  |  | 2017 | 2017-10-30 | 00-005050 | 26397.6 | 8787.31 | 66.71 | 6
63 | Laser MDL-III-637-100mW |  |  | 339/4 |  |  |  | 2017 | 2017-10-30 | 00-005049 | 38236.8 | 7626.41 | 80.05 | 5
64 | Laser MDL-III-405-100mW |  |  | 334/4 |  |  |  | 2017 | 2017-10-30 | 00-005048 | 45189.6 | 9013.16 | 80.05 | 5
65 | Spectrometru cu infraroşu cu transformare Founer |  |  | 337/4 |  |  |  |  | 2008-10-31 | 00-00760 | 1015004 | 0 | 100 | 5
66 | Centrifuga |  |  | 234/4 |  |  |  |  | 29.12.20 | 6346 | 154680 | 137986.05 | 10.8 | 7
67 | Stație pentru monitorizarea mediului “SOWA” |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 17.09.19 | 5766 | 230000 | 132528.39 | 42.38 | 5
68 | 3D Printer |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 15.03.18 | 5362 | 31076.5 | 8532.63 | 72.54 | 5
69 | 3D printer filament/Filastruder Kil-1.75 mm/Nozzele |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 5368 | 19136.25 | 7877.37 | 58.83 | 6
70 | 3D Scaner Ciclop Desktop Laser |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 5367 | 6825 | 0 | 100 | 3
71 | Platforma pentru testarea sistemelor RPAS |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 17.09.19 | 5776 | 7550 | 3550.52 | 52.97 | 4
72 | Platforma pentru testarea sistemelor RPAS |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 17.09.19 | 5777 | 7550 | 3550.52 | 52.97 | 4
73 | Platformă de testare a dronelor |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 21.08.19 | 5745 | 7300 | 5012.03 | 31.34 | 7
74 | ESC (Electronic Speed Controller – Controler Electronic de Viteză) Stație de control TX+RX, TARANIS X9E set |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.09.19 | 5775 | 6900 | 3244.81 | 5297 | 4
75 | Acumulator 10000 mAh |  |  | 429/1 | 4 |  |  |  | 20.04.18 | 21806 | 6615 | 6615
76 | Dronă profesională quadrocopter |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 15.03.18 | 5360 | 30712.5 | 12146.04 | 60.45 | 6
77 | Dronă profesională quadrocopter |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 15.03.18 | 5361 | 30712.5 | 12146.04 | 60.45 | 6
78 | Drona Phantom 4 Pro |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 12.12.17 | 5292 | 26129.17 | 9208.62 | 64.76 | 6
79 | Aparat foto multispectral (Mopir Survey3) |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.02.18 | 5324 | 21000 | 13248.22 | 36.91 | 10
80 | Laser 301 SHARP EAGLE 3000mW 450nm Blue Beam + charger |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 11.11.2021 | 5290 | 5290
81 | Aparat foto FLIR Vue Pro R |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 22.07.19 | 5729 | 144073 | 111301.28 | 22.75 | 10
82 | Lidar Scaner A3 |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 21.08.19 | 5737 | 24500 | 6581.7 | 73.14 | 3
83 | Server |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 31.05.18 | 5350 | 63640 |  | 100 | 3
84 | Notebook Asus |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 5356 | 11890 |  | 100 | 3
85 | Notebook Asus |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 5357 | 11890 |  | 100 | 3
86 | PC ACER Nitro 50-600 |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 11.06.18 | 5363 | 24995 |  | 100 | 3
87 | PC ACER Nitro 50-600 |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 11.06.18 | 5364 | 24995 |  | 100 | 3
88 | PC ACER Nitro 50-600 |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 11.06.18 | 5365 | 24995 |  | 100 | 3
89 | PC ACER Nitro 50-600 |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 11.06.18 | 5366 | 24995 |  | 100 | 3
90 | Monitor BenQ 27.0'GW2765HE, Black |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 21733 | 20800 | 20800 | - | -
91 | Printer alb/negru |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 31.05.18 | 21720 | 5500 | 5500
| Printer Scaner/Copiator Lexmarc Laser Color |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 31.05.18 | 5351 | 8990 | 2846.97 | 68.63 | 5
93 | Samsung Galaxy Tab S2 32G |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 5358 | 7412 |  | 100 | 3
94 | Samsung Galaxy Tab S2 32G |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 19.04.18 | 5359 | 7412 |  | 100 | 3
95 | iPad Pro |  |  | 429/4 | 1 |  |  |  | 18.11.19 | 5822 | 21104 | 7389.66 | 64.98 | 3
96 | Pix4Dmapper, Educational Profesor Perpetual License |  |  | 429/4 |  |  |  |  | 26.04.18 | 81 | 26350 | 26350 | 100 | 1
97 | Notebook LG |  |  |  | 1 |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 00-001116 | 18705 | 0 | 100 | 3
98 | Calculator PC 1050MP |  |  |  | 1 |  |  | 2007 | 31.12.2007 | 00-001117 | 6595 | 0 | 100 | 3
99 | Tabla interactivaSMART BOARD SB680(n) |  |  |  | 1 |  |  | 2010 | 26.02.2010 | 00-001121 | 29988 | 0 | 100 | 3
100 | Notebook HP 6530b |  |  |  | 1 |  |  | 2008 | 28.11.2008 | 00-001124 | 15834 | 0 | 100 | 3
101 | PH Digital Projector mp 3135 versatile |  |  |  | 1 |  |  | 2006 | 29.12.2006 | 00-000424 | 19462.8 | 0 | 100 | 4
102 | HP Digital Projector vp6311 SVGA versatile |  |  |  | 1 |  |  | 2006 | 29.12.2006 | 00-000430 | 13504.8 | 0 | 100 | 4
103 | HP Compaq nc6320 T2300 |  |  |  | 1 |  |  | 2006 | 29.12.2006 | 00-000445 | 24957.4 | 0 | 100 | 3
104 | Notebook LG LW 4 |  |  |  | 1 |  |  | 2006 | 31.10.2006 | 00-000451 | 20000 | 0 | 100 | 3
105 | Notebook HP 6530b |  |  |  | 1 |  |  | 2008 | 28.11.2008 | 00-000649 | 15834 | 0 | 100 | 3
106 | Calcukator Smart Board SB680 |  |  |  | 1 |  |  | 2010 | 26.02.2010 | 00-000699 | 32804 | 0 | 100 | 3
107 | Proector Digital LG |  |  |  | 1 |  |  | 2007 | 31.12.2007 | 00-000722 | 10413.9 | 0 | 100 | 4
108 | Calculator Notebook ASUSEee PC 1000 |  |  |  | 1 |  |  | 2009 | 31.08.2009 | 00-000806 | 6325 | 0 | 100 | 3
109 | Calculator Acer Veriton M4620G |  |  |  | 1 |  |  | 2012 | 31.12.2012 | 00-000974 | 7992 | 0 | 100 | 3
110 | Spectrofotometru UV-Viz SP 8001 (monofascicol) |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2007 | 31.10.2007 | 1785 | 83200 | 0 | 100 | 5
111 | Ultratermostat TW-2.02 |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2007 | 31.10.2007 | 561 | 19500 | 0 | 100 | 4
112 | Spectrofotometru UV-VIS PG Instruments, model T 80+ |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2010 | 31.03.2010 | 364 | 47227.92 | 0 | 100 | 5
113 | Spectofometru UV/VIS |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2007 | 30.11.2007 | 1757 | 72647 | 0 | 100 | 5
114 | Fotocolorimetru HALO VIS-10 |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2011 | 30.09.2011 | 822 | 26181 | 0 | 100 | 5
115 | Instalaţie cu lampa UV VL-4.LC |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2010 | 30.06.2010 | 774 | 8280 | 0 | 100 | 5
116 | Balanţa analitică electronică KERN, model ABJ 220-4M |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2007 | 28.09.2007 | 1783 | 23177 | 0 | 100 | 7
117 | Balanţă electronică Axis AGN 200 |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2010 | 30.06.2010 | 764 | 11460 | 0 | 100 | 7
118 | Balanţă electronică Axis AD3000 |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2011 | 30.09.2011 | 1804 | 7350 | 0 | 100 | 7
119 | Termostat F-32EH |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2007 | 29.06.2007 | 754 | 57381 | 0 | 100 | 4
120 | pH metru cu 2 canale |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2012 | 31.10.2012 | 977 | 18300 | 0 | 100 | 5
121 | Distilator de apă GFL |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2010 | 30.09.2010 | 1795 | 18948 | 0 | 100 | 3
122 | Agitator magnetic |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2017 | 20.12.2017 | 5288 | 29520 | 18155.04 | 38.6 | 10
123 | Circulator cu încălzire Julabo |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2018 | 14.12.2018 | 5537 | 58728 | 24901.74 | 57.6 | 4
124 | Pompă peristaltică |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2007 | 31.07.2007 | 521 | 27800 | 0 | 100 | 12
125 | Pompă cu vid de laborator cu manometru |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2019 | 25.11.2019 | 5823 | 16350 | 13719.92 | 16,1 | 12
126 | Centrifuga EBA 220 |  |  | 207*/4 | 1 |  |  | 2016 | 26.10.2016 | 4881 | 45540 | 12922.48 | 71.6 | 7
127 | Spectrofotometru M-501 |  |  | T06/4 | 1 |  |  | 2007 | 29.06.2007 | 772 | 60000 | 0 | 100 | 5
128 | Cuptor de calcinare (1 buc, cu programare digitală) |  |  | T06/4 | 1 |  |  | 2007 | 29.06.2007 | 67 | 35196 | 0 | 100 | 7
129 | Spectrofotometru UV-VIS cu dublu fascicol și înregistrarea directă a raportului |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2014 | 27.11.2014 | 4033 | 80640 | 0 | 100 | 5
130 | pH-metru Consort C-501 P |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2012 | 30.10.2012 | 1809 | 7350 | 0 | 100 | 5
131 | Polarimetru P1000 |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2007 | 31.07.2007 | 489 | 19777 | 0 | 100 | 5
132 | Baie ultrasonică |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2010 | 26.02.2010 | 753 | 10616 | 0 | 100 | 8
133 | PH-metru de laborator analog Inolab pH-720 |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2018 | 23.11.2018 | 5478 | 11880 | 5102.43 | 57 | 5
134 | Balanță analitică AS 220 |  |  | 111/4 | 1 |  |  | 2007 | 30.03.2007 | 483 | 23850 | 0 | 100 | 7
135 | Fotocalorimetru |  |  | 111/4 | 3 |  |  | 2002 | 30.08.2002 | 227 | 6000 | 0 | 100 | 5
136 | Lampă cu raze UV monocromatice (cu lungimea de undă 254 nm și 365 nm) |  |  | 112/4 | 1 |  |  | 2012 | 30.10.2012 | 975 | 10860 | 0 | 100 | 5
137 | Simulator Solar Oriel Solar Simulators (Newport,USA) |  |  | 112/4 | 1 |  |  | 2008 | 29.08.2008 | 657 | 833592.5 | 0 | 100 | 5
138 | Spectrofotometru AAS |  |  | 112/4 | 1 |  |  | 1997 | 30.04.1997 | 1762 | 150000 | 0 | 100 | 5
139 | pH metru |  |  | 112/4 | 1 |  |  | 2015 | 04.11.2015 | 4366 | 40992 | 0 | 100 | 5
140 | Distilator de apă GFL |  |  | 112/4 | 1 |  |  | 2007 | 30.11.2007 | 541 | 18047 | 0 | 100 | 3
141 | Rotavapor HEIDOLPH |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 20016 | 23.09.2016 | 4873 | 93960 | 0 | 100 | 5
142 | Analizator hematologic Erma PCE 210 |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2010 | 30.09.2010 | 846 | 89820 | 0 | 100 | 6
143 | Analizator imunofermentativ Stat Fax 4700 |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2021 | 14.06.2021 | 6514 | 50000 | 46856.94 | 6.3 | 6
144 | Analizator biochimic Stat Fax 1904+ |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2015 | 09.10.2015 | 4395 | 39942 | 0 | 100 | 5
145 | Analizator URIXXON Relax |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2011 | 29.07.2011 | 818 | 11717.4 | 0 | 100 | 6
146 | Microscop digital optic |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2012 | 31.10.2012 | 940 | 22050 | 367.5 | 98.3 | 10
147 | Termostat TS80-2 |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2015 | 19.01.2015 | 4111 | 12816 | 4123.07 | 87.8 | 10
148 | Centrifugă de laborator |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2011 | 29.07.2011 | 820 | 44565.84 | 0 | 100 | 7
149 | Centrifugă Isolab 27750, |  |  | 230/3 | 1 |  |  | 2019 | 04.11.2019 | 5814 | 27750 | 19869.33 | 28.4 | 7
150 | Balanţă analitică AXIS AD 5000 |  |  | 230/3 | 1 |  |  | 2008 | 31.12.2008 | 1813 | 8400 | 0 | 100 | 7
151 | Agitator magnetic cu încălzire Intel stirrer MSH-3001 |  |  | 223/3 | 1 |  |  | 2018 | 21.12.2018 | 5546 | 14832 | 10588.96 | 28.6 | 10
152 | pH-metru HANNA PH-211 |  |  | 105/4 |  |  |  | 2008 | 30.04.2008 | 987 | 12880.28 | 0 | 100 | 5
153 | Aaparate pentru electroforeză Bio Rad |  |  | 105/107/103/4 | 1 |  |  | 2011 | 30.09.2011 | 1887 | 22956 | 0 | 100 | 5
154 | Scaner Image III |  |  | 107/4 | 1 |  |  | 2008 | 30.04.2008 | 986 | 67142.23 | 0 | 100 | 5
155 | Balanţa analitică |  |  | 105/4 | 1 |  |  | 2012 | 31.10.2012 | 949 | 19800 | 0 | 100 | 7
156 | Pompa peristaltică P-1 |  |  | 105/4 | 1 |  |  | 2008 | 30.04.2008 | 598 | 27039.55 | 0 | 100 | 12
157 | Rotavapor IKA RV 8 |  |  | 122/3 | 1 |  |  | 2013 | 17.12.2013 | 3649 | 43950 | 0 | 100 | 5
158 | Polarimetru POL-1 |  |  | 122/3 | 1 |  |  | 2012 | 28.09.2012 | 1266 | 8960 | 0 | 100 | 5
159 | Calculator Workstation PC 3103 |  |  |  | 1 |  |  | 2015 | 26.01.2015 | 4129 | 8625 | 0 | 100 | 3
160 | Calculator Sohoo |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 09.11.2018 | 5484 | 6800 | 58.44 | 99.1 | 3
161 | Calculator PC 1030 MP |  |  |  | 1 |  |  | 2013 | 01.01.2013 | 913 | 3733 | 0 | 100 | 3
162 | Camera p-u microscop MBL-2100 |  |  | 402/3 | 1 |  |  | 2008 | 29.02.2008 | 829 | 20100 | 0 | 100 | 10
163 | Microscop trinocular KRUESS |  |  | 402/3 | 1 |  |  | 2007 | 30.11.2007 | 605 | 15132 | 0 | 100 | 10
164 | Camera Digital Canon EOS-550 OD |  |  | 402/3 | 1 |  |  | 2011 | 30.12.2011 | 1851 | 8740 | 0 | 100 | 6
165 | Calculator Acer Veriton M-480 G, Calculator Acer Veriton M-480 G |  |  | 402/3 | 4 |  |  | 2010 | 29.10.2010 | 1843-1849 | 33440 | 0 | 100 | 3
166 | Autoclav orizontal de masa BKM-Z24N |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2018 | 20.12.2018 | 5574 | 27000 | 15955.14 | 40.9 | 7
167 | Microscop trinocular cu florescenta optica B-353FL |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2018 | 03.01.2018 | 5305 | 35000 | 21606.36 | 38.3 | 10
168 | Ionometru I-160 MP |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2016 | 27.12.2016 | 4929 | 12700 | 395.3 | 96.9 | 5
169 | Bidistilator LVD-3005D 1/ 64987.20 |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2015 | 02.12.2015 | 4402 | 64987.2 | 0 | 100 | 5
170 | Distilator D4 |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2011 | 28.02.2011 | 1873 | 7500 | 0 | 100 | 3
171 | Pompa de extragere in vid |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2013 | 08.11.2013 | 11681 | 3600 | 0 | 100 | 12
172 | Balanţa analitică AXIS, AD-5000 |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2013 | 08.11.2013 | 3564 | 16680 | 0 | 100 | 7
173 | Balanţă tehnică AXIS AD 5000 |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2008 | 31.12.2008 | 1853 | 8400 | 0 | 100 | 7
174 | Bidistilator LVD-3005D 1/ 64987.20 |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2015 | 02.12.2015 | 4402 | 64987.2 | 0 | 100 | 3
175 | Spectrofotometru UVIS T 80+ |  |  | 429/3 | 1 |  |  | 2012 | 30.10.2012 | 1852 | 67428 | 0 | 100 | 5
176 | Spectrofotometru |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2015 | 23.01.2015 | 4116 | 84405 | 0 | 100 | 5
177 | Distilator |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2018 | 23.11.2018 | 5480 | 14670 | 313.72 | 97.9 | 3
178 | Centrifugă pentru eprubete Ependorf cu rotor unghiular |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2013 | 12.12.2013 | 3654 | 24300 | 0 | 100 | 7
179 | Centrifugă universală |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2010 | 30.09.2010 | 1880 | 23940 | 0 | 100 | 7
180 | Centrifugă model C 4000 |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2020 | 10.12.2020 | 6283 | 71748 | 62616.89 | 12.7 | 7
181 | Microscop Krus + camera |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2020 | 04.11.2020 | 5965 | 54000 | 48665.34 | 10 | 10
182 | Balanță digitală |  |  | 126/3 | 1 |  |  | 2019 | 04.11.2019 | 5815 | 13500 | 9666.29 | 28.4 | 7
183 | Distilator DA-10M |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2018 | 10.12.2018 | 5529 | 14574 | 530.28 | 96.4 | 3
184 | Balanța analitică |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2018 | 23.11.2018 | 5483 | 17940 | 10415.9 | 41.9 | 7
185 | pH-metru Multifuncțional |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2018 | 11.12.2018 | 5528 | 7920 | 3345.21 | 57.8 | 5
186 | Calculator cu monitor WorkStation PC5384 |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2016 | 19.10.2016 | 4877 | 12042 | 0 | 100 | 3
187 | Calculator cu monitor WorkStation PC6387 |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2017 | 25.10.2017 | 5043 | 8808 | 0 | 100
188 | Notebook DELL |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2016 | 17.08.2016 | 4823 | 12320 | 0 | 100 | 3
189 | Notebook ASUS |  |  | 335/3 | 1 |  |  | 2017 | 14.12.2017 | 5287 | 14099 | 0 | 100 | 3
190 | notebook HP ELITE Desc 708 65 |  |  | 309/Bloc C | 1 |  |  | 2020 | 16.12.2020 | 6327 | 16021 | 11351.23 | 29.1 | 3
191 | notebook ProBook 45567 NB PC |  |  | 309/Bloc C | 1 |  |  | 2021 | 05.02.2021 | 6425 | 10008 | 7573.79 | 24.3 | 3
192 | proiector NB PC HP ELITE Book 845 G7 |  |  | 309/Bloc C | 1 |  |  | 2021 | 31.03.2021 | 6453 | 23081 | 18593.02 | 19.4 | 3
193 | videoproiector OPTOMA x309ST |  |  | 309/Bloc C | 1 |  |  | 2021 | 10.06.2021 | 6516 | 18000 | 16602.74 | 7.8 | 5
194 | calculator HP Elite Desc |  |  | 22/ Bloc 2A | 1 |  |  | 2020 | 18.12.2020 | 6329 | 16021 | 11380.5 | 29 | 3
195 | calculator 407 G7 Notebook PC |  |  | 22/ Bloc 2A | 1 |  |  | 2021 | 17.05.2021 | 6506 | 13741 | 11656.87 | 15.2 | 3
196 | imprimantă |  |  | 22/ Bloc 2A | 1 |  |  | 2020 | 31.12.2020 | 29415 | 3550 | 0 | 100 | 5
197 | Tabletă PC Samsung |  |  | 525/C | 1 |  |  | 2020 | 05.11.2020 | 28685 | 2700 | 0 | 100 | 3
198 | computer |  |  | 525/C | 1 |  |  | 2020 | 24.12.2020 | 29816 | 10100 | 0 | 100 | 5
199 | NB PC HP Probook |  |  |  | 1 |  |  | 2021 | 03.03.2021 | 6451 | 14100 | 10997.76 | 22 | 3
200 | Kvadroskopter DJI Phantom 4 Pro V2.0 |  |  |  | 1 |  |  | 2021 | 10.03.2021 | 6437 | 44195 | 39474.47 | 10.7 | 6
201 | detector de metale GARRETT ACE 250 |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 29.12.2020 | 6322 | 8200 | 6824.31 | 16.8 | 5
202 | receptoare GPS TopoActive Europe |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 03.06.2020 | 5898 | 9450 | 6790.19 | 28.2 | 5
203 | receptoare GPS Garmin |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 03.06.2020 | 5897 | 9450 | 6790.19 | 28.2 | 5
204 | aparat foto Canon EOS 4000D |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 23.06.2020 | 5924 | 6230 | 5387.33 | 13.5 | 10
205 | aparat foto Canon EOS 800D |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 23.06.2020 | 5925 | 12235 | 8925.35 | 27 | 10
206 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6473 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
207 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6474 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
208 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6483 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
209 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6486 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
210 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6479 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
211 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6478 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
212 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6480 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
213 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6475 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
214 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6476 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
215 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6481 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
216 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6482 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
217 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6477 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
218 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6484 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
219 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6485 | 49674 | 39969.83 | 19.5 | 3
220 | Calculator HP Z2 Tower G5 Workstation + Monitor HP Elite Display E273q 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 05.02.2021 | 6418 | 49674 | 37591.98 | 24.3 | 3
221 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6461 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
222 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6463 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
223 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6469 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
224 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6459 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
225 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6468 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
226 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6465 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
227 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6466 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
228 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6467 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
229 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6471 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
230 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6472 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
231 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6460 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
232 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6464 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
233 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6470 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
234 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.03.2021 | 6462 | 7439 | 5985.73 | 19.5 | 3
235 | Monitor HP Z27n G2 27 inch |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 05.02.2021 | 6428 | 7439 | 5985.73 | 24.3 | 3
236 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6630 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
237 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6633 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
238 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6631 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
239 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6632 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
240 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6634 | 13872 | 13283.97 | 4.28 | 3
241 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 13.09.2021 | 5937 | 13872 | 7864.02 | 4.33 | 3
242 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6629 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
243 | Casca all-in on VR cu Controller Oculus Quest |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.09.2021 | 6419 | 13872 | 10650.01 | 2.32 | 3
244 | Casca VR cu controller Oculus Rift S |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6624 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
245 | Casca VR cu controller Oculus Rift S |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6625 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
246 | Casca VR cu controller Oculus Rift S |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6626 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
247 | Casca VR cu controller Oculus Rift S |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6627 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
248 | Casca VR cu controller Oculus Rift S |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6628 | 13872 | 13283.97 | 4.2 | 3
249 | Casca VR cu controller Oculus Rift S |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6420 | 13872 | 10650.01 | 23.2 | 3
250 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.09.2021 | 6635 | 36744 | 35287.1 | 3.9 | 3
251 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.09.2021 | 6638 | 36744 | 35287.1 | 3.9 | 3
252 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.09.2021 | 6636 | 36744 | 35287.1 | 3.9 | 3
253 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.09.2021 | 6637 | 36744 | 35287.1 | 3.9 | 3
254 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.09.2021 | 6639 | 36744 | 35287.1 | 3.9 | 3
255 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.02.2021 | 6421 | 36744 | 28209.52 | 23.2 | 3
256 | Casti si microfoane integrale HTC Vive Pro Full Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 13.07.2020 | 5938 | 36744 | 20829.94 | 43.3 | 3
257 | HTC Vive Pro EYE Virtual Reality System |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 19.04.2021 | 6499 | 41460 | 34281.68 | 17.6 | 3
258 | HTC Vive Wireless Adapter Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 19.04.2021 | 6500 | 12000 | 9879.47 | 17.6 | 3
259 | HTC Vive Wireless Vive Pro Attachment Kit |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26401 | 1860 | 1860
260 | HTC Vive Virtual Reality System Tracker |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26402 | 2760 | 2760
261 | HTC Vive Virtual Reality System Tracker |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26402 | 2760 | 2760
262 | HTC Vive Virtual Reality System Tracker |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26402 | 2760 | 2760
263 | HTC Vive Virtual Reality System Tracker |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26402 | 2760 | 2760
264 | HTC Vive Virtual Reality System Tracker |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26402 | 2760 | 2760
265 | HTC Vive Virtual Reality System Tracker |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 30.04.2021 | 26402 | 2760 | 2760
266 | Samsung Gear VR cu controllere |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 30.07.2020 | 25917 | 3696 | 3696
267 | Consola PlayStation 4 Pro |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.02.21 | 6422 | 9612 | 7379.44 | 23,2 | 3
268 | Consola PlayStation 4 Pro |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6623 | 9612 | 9204.55 | 17,6 | 3
269 | Jocuri VR Mega Pack |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 14.09.2021 | 6622 | 8712 | 8312.7 | 4.2 | 3
270 | Jocuri VR Mega Pack |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 17.02.2021 | 6426 | 8712 | 6688.48 | 23.2 | 3
271 | Magic Leap 1 Augmented Reality Headset |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 19.04.2021 | 6501 | 80388 | 66182.45 | 17.6 | 3
272 | Magic Leap 1 Augmented Reality Headset |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2021 | 22.02.2021 | 6427 | 80388 | 62083.52 | 22.7 | 3
273 | Leap Motion Controller Gesture Motion Control |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2121 | 30.04.2121 | 26398 | 5148 | 5148
274 | Apple iPad Pro 256 GB Wi-Fi Space Gray |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 10.01.2021 | 5870 | 20367 | 8095 | 60.2 | 3
275 | Apple iPad Pro 256 GB Wi-Fi Space Gray |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 10.01.2020 | 5868 | 20367 | 8095 | 60.2 | 3
276 | Mobile Phone Samsung SM-G975 Galaxy S10+ |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 10.01.2020 | 5873 | 16503 | 10507.05 | 36.1 | 5
277 | Mobile Phone Samsung SM-G975 Galaxy S10+ |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 10.01.2020 | 5871 | 16503 | 10537.05 | 36.1 | 5
278 | Imprimanta 3D Crafbot Plus |  |  | 423/4 | 1 |  |  | 2020 | 03.02.2020 | 5877 | 17820 | 11626.13 | 34.7 | 5
279 | 12 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1194 | 65339.4 | 0 | 100
280 | 13 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1195 | 65339.4 | 0 | 100
281 | 14 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1196 | 65339.4 | 0 | 100
282 | 15 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1203 | 65339.4 | 0 | 100
283 | 16 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1204 | 65339.4 | 0 | 100
284 | 17 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1205 | 65339.4 | 0 | 100
285 | 18 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1206 | 65339.4 | 0 | 100
286 | 19 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1207 | 65339.4 | 0 | 100
287 | 20 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1208 | 65339.4 | 0 | 100
288 | 21 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1209 | 65339.4 | 0 | 100
289 | 22 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1210 | 65339.4 | 0 | 100
290 | 23 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 495 | 65339.4 | 0 | 100
291 | 24 compute nodes (HP ProLiant DL145R02) |  |  | 239/4 |  |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 495 | 65339.4 | 0 | 100
292 | server HP ProLiant DL380 G5 |  |  | 239/4 | 1 |  |  | 2014 | 03.04.2014 | 3970 | 7536 | 0 | 100
293 | servers HP ProLiant DL385G1 |  |  | 239/4 | 1 |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1192 | 60374.4 | 0 | 100
294 | servers HP ProLiant DL385G1 |  |  | 239/4 | 1 |  |  | 2007 | 30.04.2007 | 1193 | 60374.4 | 0 | 100
295 | server HP ProLiant DL380 G5 |  |  | 239/4 | 1 |  |  | 2010 | 26.02.2010 |  | 55044 | 0 | 100 | 3
296 | Notebook Dell Vostro 153000 Black 15.6 |  |  |  | 1 |  |  | 2017 | 28.09.2017 | 00-005002 | 10146 |  | 10146
297 | Calculator Workstation PC6387 |  |  |  | 1 |  |  | 2017 | 25.10.2017 | 00-005038 | 8808 |  | 8808
298 | Aparat de masura a temperaturii de topire Stuart SMP 10 |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 16.12.2020 | 00-006286 | 27738 |  | 4.850.98
299 | HP ProBook 455 G7 Note Book PC |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 15.12.2020 | 00-006343 | 10008 |  | 2926.24
300 | Agitator ceramic magnetic (8748.08) |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 31.12.2020 | 00-006356 | 8748.08 |  | 729
301 | Balanță |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 31.12.2020 | 00-006357 | 11825.35 |  | 147.8
302 | Microscop biologic Optika STIINTA 59690.40 |  |  |  | 1 |  |  | 2021 | 03.02.2021 | 00-006413 | 59690.4 |  | 4388.2
303 | S-X55C-SI30202M-R Asus X55C-SI30202M Core i3-2370 |  |  |  | 1 |  |  | 2013 | 22.11.2013 | 00-003642 | 7180
304 | Balanta semianalitica 330 gr.,BEL M333i |  |  |  | 1 |  |  | 2014 | 04.08.2014 | 00-003988 | 14547
305 | Microscop STM PRO BEL STMPRO-B |  |  |  | 1 |  |  | 2014 | 04.08.2014 | 00-003989 | 9720
306 | Aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie,de aerosol terapie, concentrator oxigen OXY |  |  |  | 1 |  |  | 2014 | 22.07.2014 | 00-004036 | 19859.28
307 | Laptop cu diagonala 15.6 11049.00 |  |  |  | 1 |  |  | 2015 | 08.09.2015 | 00-004291 | 11049
308 | PH-metru 9720.00 |  |  |  | 1 |  |  | 2015 | 13.10.2015 | 00-004371 | 9720
309 | Balanta semianalitica (10350.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2016 | 18.08.2016 | 00-004818 | 10350
310 | Computer cu monitor Workstation PC5384 (12042.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2016 | 19.10.2016 | 00-004878 | 12042
311 | Agitator magnetic cu termocuplu Arex Digital (10350.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2016 | 18.08.2016 | 00-004818 | 10350
312 | pHmetru Isolab (12000.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2017 | 12.06.2017 | 00-004999 | 12000
313 | Baie cu ultrasunet 2 (14874.00) STIINTA |  |  |  | 1 |  |  | 2016 | 26.10.2016 | 00-4882 | 10350
314 | Utilaj de laborator Mantle incalzire balon f.rotund 1.0 L ISOLA (6900.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 04.06.2018 | 00-005349 | 6900
315 | Spectrofotometru SF-46 |  |  |  | 1 |  |  | 2002 | 28.06.2002 | 00-001727 | 15100
316 | Spectrometru atomic de absorbtie SOLAAR 969 |  |  |  | 1 |  |  | 2004 | 31.08.2004 | 00-001732 | 395916
317 | Balanta de laborator electrica AD-200 |  |  |  | 1 |  |  | 2014 | 31.12.2014 | 00-003521 | 9900 | 9900
318 | Stereomicroscop 90118000 |  |  |  | 1 |  |  | 2013 | 27.12.2013 | 00-003669 | 8208 | 6438.6 | 1769.4
319 | Stereomicroscop Trinocular Gemologic |  |  |  | 1 |  |  | 2014 | 11.12.2014 | 00-004045 | 33014.4 | 22740.74 | 10273.66
320 | Spectrometru 502596.86 |  |  |  | 1 |  |  | 2015 | 13.11.2015 | 00-004392 | 502596.86 | 502596.86
321 | Proiector Epson EB-98H (14200.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2016 | 16.12.2016 | 00-004903 | 14200 | 14200
322 | Microscop BIOLAM PI (24640.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2016 | 28.12.2016 | 00-004921 | 24640 | 11929.39 | 12710.61
323 | Incubator cu CO2 p/u cultivare n conditi sterile CHP-80/160 STIINTA 83400.00 |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 23.12.2020 | 00-006318 | 83400 | 10189.74 | 73210.26
324 | Balanta AXIS AGS200 |  |  |  | 1 |  |  | 2008 | 28.11.2008 | 00-001709 | 19020 | 19020
325 | Notebook Acer Aspire AS5750G i3-2310M |  |  |  | 1 |  |  | 2011 | 29.06.2011 | 00-001710 | 8694 | 8694
326 | Cuptor de calcinare Snol |  |  |  | 1 |  |  | 2011 | 30.09.2011 | 00-000671 | 24064 | 24064
327 | Balanta semianalitica JA series |  |  |  | 1 |  |  | 2010 | 29.01.2010 | 00-000825 | 10515.6 | 10515.6
328 | Aparat PH Metru Hanna HI-110 |  |  |  | 1 |  |  | 2012 | 31.10.2012 | 00-000995 | 8820 | 8820
329 | Calculator Acer Veriton X2660G+Monitor 21.5'' (11994.00) N636/18 |  |  |  | 1 |  |  | 2019 | 25.01.2019 | 00-005581 | 11994
330 | Baie de apa cu termostatre WBD-12 (20880.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 21.10.2020 | 00-005968 | 20880
331 | Tabla interactiva ENO 2610A |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 13.02.2013 | 00-003501 | 21600
332 | PH Metru top cu stirrer Isolab (12000.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 23.01.2018 | 00-005316 | 12000
333 | PH Metru top cu stirrer Isolab (12000.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 23.01.2018 | 00-005317 | 12000
334 | PH Metru top cu stirrer Isolab (12000.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 23.01.2018 | 00-005318 | 12000
335 | PH Metru top cu stirrer Isolab (12000.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 23.01.2018 | 00-005319 | 12000
336 | PH Metru top cu stirrer Isolab (12000.00) |  |  |  | 1 |  |  | 2018 | 23.01.2018 | 00-005320 | 12000
337 | Ionometru- pH metru (8401.20) STIINTA |  |  |  | 1 |  |  | 2020 | 04.11.2020 | 00-005966 | 8401.2
338 | Calculator Notebook 4520S HP |  |  |  | 1 |  |  | 2010 | 31.12.2010 | 00-001725 | 10759.06
339 | Refractometru URF-454 B2M |  |  |  | 1 |  |  | 2008 | 31.12.2008 | 00-000750 | 13800
340 | Aparat pentru determinarea temperaturii de topire KSP1N |  |  |  | 1 |  |  | 2010 | 30.09.2010 | 00-000836 | 21450
Total |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | 20555497.64 | 7544575.94 | x | x