## finantare_infra
Informatii privind cheltuielile și finanțarea infrastructurilor de cercetare
N.B. Se vor completa ambele file din fisier!
Costuri de construcție
estimate inițial, costuri realizate în prezent, din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de construcție estimate
Costuri de construcție realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea infrastructrurii la momentul punerii în funcțiune
Costuri de upgrade
estimate inițial, costuri realizate în prezent, din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de upgrade estimate
Costuri de upgrade realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea infrastructrurii după ultimul upgrade
Costuri de operare
estimate inițial, costuri realizate/sursă de finanțare/an (mii lei/an) din care evidențiați contribuția RM (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de operare estimate
Costuri de operare realizate, în total / surse de finanțare
Valoarea costurilor de operare a infrastructurii
Costuri de casare (dacă este cazul)
estimativ total și realizat/an (mii lei)
| Total (mii lei) | Din care, contribuția RM (mii lei)
Costuri de decomisionare estimate
Costuri de decomisionare realizate, în total, / surse de finanțare

## echipament
Informatii privind echipamentele de cercetare
Valoarea estimată a echipamentului de cercetare (lei)
valoarea totală de intrare | 1 3539 470
valoarea totală de bilanț | 3 998 992
Date privind echipamentele de cercetare
Nr.d/o | Denumirea componentelor (echipamente,terenuri etc.) | Proprietar/-i | Destinația | Locul amplasării | Cantitatea (unitate) | Sursa de proviniență a mijl. financiare | Cota de participare | Anul producerii | Data punerii în funcțiune | Nr.de inventar | Valoarea de intrare (lei) | Valoarea contabilă/ de bilanț (lei) | Gradul amortizării/ uzurii (%) | Durata de utilizare/ funcționare utilă (luni) | Mențiuni
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | FRIGIDER SAMSUNG RB34N529 ISL/UA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 1233110000748 | 11598 | 9278.52 | 80.001 | 36
2 | CONDITIONER LESSAR COOL+ | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 1233120003684 | 11098.52 | 3468.26 | 31.2498 | 33
3 | CONDITIONER LESSAR INVERTER (LSHE09KLA/LUHE09KLA2A) | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 1233130000011 | 9480 | 5135 | 54.1667 | 22
4 | FRIGIDER 12505.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 1233140002667 | 12505 | 1042.13 | 8.3337 | 105
5 | POMPA CU VID CU PISTON ROTATIV EVD-12 45000.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/11/2010 | 01/11/2010 | 1233140002732 | 45000 | 0 | 100 | 0
6 | FRIGIDER LG GAB389SMCZ | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 1233110000659 | 8499 | 5843.1 | 68.7504 | 45
7 | FRIGIDER MARE INDESIT DF 4181 W DF 4181 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 1233110000729 | 6648 | 5318.52 | 80.0018 | 36
8 | USCATOR PENTRU MIINI ELECTRIC PW-80-2 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 1233110000760 | 9133.6 | 0 | 100 | 24
9 | FRIGIDER ZANUSSI | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 1233120003606 | 8499 | 5240.86 | 61.6644 | 69
10 | FRIGIDER SNAIGE RF 35SM-S10021 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 1233120003739 | 7129 | 6336.8 | 88.8876 | 20
11 | FRIGIDER CU O USA /RR35H61507F/UA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 1233130000006 | 12599 | 6929.5 | 55.0004 | 81
12 | APARAT ULTRASONOGRAFIC 0132/48000.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1233210002941 | 48000 | 0 | 100 | 0
13 | Camera foto pentru microscop (cu adaptor M-620.1) cod C-P12 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 1233110001026 | 23862 | 21475.8 | 90 | 6
14 | CONDITIONER ELECTROLUX | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 03/04/2013 | 03/04/2013 | 1233130000004 | 11500 | 0 | 100 | 96
15 | CLIMATIZATOR INVENTOR LIFE DC INVERTER L3VIO7WIFIR/L3VO07 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 1233130000012 | 9411.44 | 6470.39 | 68.7503 | 15
16 | APARAT DE AER CONDITIONAT | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/11/2012 | 01/11/2012 | 1233110003903 | 9220 | 0 | 100 | 84
17 | TELEVIZOR LED 49" SMART/49UI655V | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1233120003685 | 9999 | 7332.6 | 73.3333 | 32
18 | CONDITIONER LESSAR COOL+(LSH12KPA/LUH12KPA2) | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1233120003691 | 7770 | 4208.75 | 54.1667 | 22
19 | CLIMATIZATOR RIMI-12RIMO-12 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 1233120003632 | 8574 | 0 | 100 | 48
20 | CAMERA VIDEO PENTRU ACTIUNE GARMIN VIRB | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233110000593 | 9690 | 5248.75 | 54.1667 | 55
21 | CAMERA VIDEO PENTRU ACTIUNE GARMIN VIRB | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233110000594 | 9690 | 5248.75 | 54.1667 | 55
22 | CAMERA VIDEO PENTRU ACTIUNE GARMIN VIRB | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233110000595 | 9690 | 5248.75 | 54.1667 | 55
23 | CAMERA DIGITALA NIKON D7500+18-140mm | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 1233120003686 | 27613.2 | 13806.6 | 50 | 30
25 | APARAT AER CONDITIONAR VORTEX VAC -A18A1D | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 1233110000240 | 11800 | 2704.13 | 22.9164 | 74
27 | BIDISTILATOR BS 0132/42000.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/02/2007 | 01/02/2007 | 1233230000004 | 42000 | 0 | 100 | 0
28 | IMPRIMANTA 3D ULTIMAKER 2 EXTENDED+, IN SET CU ACCESORII | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 1233220002055 | 112200 | 56100.03 | 50 | 42
29 | BALANTA ANALITICA CU PRECIZIA 0,0001,602 31.001 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 1233220002103 | 25800 | 21070 | 81.6667 | 11
30 | MICROSCOP INVERSAT CU CONTRAST DE FAZA SI FLUORESCENTA IM-3F+CAMERA B10 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 1233200002982 | 177600 | 161320 | 90.8333 | 11
31 | MICROSCOP"OLIMPUS" N 0132/8250.0 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/10/1997 | 01/10/1997 | 1233210000426 | 8250 | 0 | 100 | 0
32 | HOTA CU FLUX LAMINAR LN-090 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 1233210002141 | 87840 | 0 | 100 | 60
33 | ULTRACONGELATOR ULUF 450-2M | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 1233210002169 | 166474 | 83237.1 | 50.0001 | 60
34 | PURIFICATOR DE AER PORTATIV FK03C | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 1233210002858 | 30420 | 12168 | 40 | 36
35 | AUTOCLAV PHOENIX BIU AUTOMAT, VOLUM 22LIT. | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 1233210002861 | 69600 | 39771.48 | 57.1429 | 36
36 | BAIE DE APA BAE-2 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 1233210002863 | 8784 | 3513.6 | 40 | 36
37 | PURIFICATOR DE AER PORTATIV FK03C | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 1233210002865 | 30420 | 12168 | 40 | 36
38 | LAMPA UV CU 3 LUNGIMI DE UNDA PIER95035 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1233210002985 | 27000 | 20250 | 75 | 9
39 | CAMERA ELECTROFORETICA PENTRU PROTEINE | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 19/06/2015 | 19/06/2015 | 1233204000037 | 19680 | 2108.57 | 10.7143 | 75
40 | PH METRU ph-150M 90278011 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 1233204000038 | 6501 | 0 | 100 | 36
41 | MICROSCOPOPTIC MICROS 0132/70884.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 1233240000012 | 70884 | 0 | 100 | 48
42 | HOTA PENTRU PCR-UVT-B-AR COMPACT: BIOSAN | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 1233240000028 | 24636 | 0 | 100 | 60
43 | MOTICAM 5. CAMERA FOTO-VIDEO PROFESIONALA P/U APLICAREA LA OCULARUL CU CAP INCLINAT 45 MICROS.INVERSTA CU CONTRST DE FAZA KXD200 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 1233240000040 | 23759 | 0 | 100 | 60
44 | SURSA PENTRU ELECTROFOREZA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 1233240000041 | 11616 | 0 | 100 | 60
45 | OBIECTIV P/U CAMERA FOTO NIKON 7100, P/U MICROSCOP CU CONTRAST DE FAZA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 1233240000043 | 13200 | 0 | 100 | 60
46 | SEICHER-INCUBATOR ORBITAL ES-20 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 1233240000058 | 33732 | 18873.91 | 55.9525 | 37
47 | SISTEMUL DE LIOFILIZARE VaCo 5-II | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 1233240000061 | 339000 | 240125 | 70.8333 | 35
48 | BAIE ULTRASONORA MULTIFUNCTIONALA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 1233240000066 | 15468 | 9796.4 | 63.3333 | 22
49 | AGITATOR MAGNETIC CU TIMER MS-H-Pro+ | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1233240000068 | 11436 | 7433.4 | 65 | 21
50 | LIOFILIZATOR UNICRYO 0132/46267.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 1233240002032 | 46267 | 0 | 100 | 0
51 | BOECO MACRO ELECTRONIC PIPET 7948.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/11/2008 | 01/11/2008 | 1233240002055 | 7948 | 0 | 100 | 0
52 | MASINI SI APARATE MECANICE 14538.00/82001/11312 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/02/2009 | 01/02/2009 | 1233240002063 | 14538 | 0 | 100 | 0
53 | STERELIZATOR,(ARZATOR GAZ) UF 2000 8292.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/11/2009 | 01/11/2009 | 1233240002065 | 8292 | 0 | 100 | 36
54 | STERILIZATOR,(ARZATOR GAZ) UF 2000 8292.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/11/2009 | 01/11/2009 | 1233240002066 | 8292 | 0 | 100 | 36
55 | DISPOZITIV UNIVERSAL PT MARUNTIREA TESUT.BIO MOI SI DURE 55980.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 1233240002074 | 55980 | 0 | 100 | 24
56 | INCUBATOR CO2 CU SENSOR 63720.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 1233240002075 | 63720 | 0 | 100 | 60
57 | MICROCENTRUFUGA PENTRU EPRUBETE EPPENDORF 14742.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233240002081 | 14742 | 0 | 100 | 0
58 | MICROSCOP INVERTIR 0132/30050 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/07/2007 | 01/07/2007 | 1233240020022 | 30050 | 0 | 100 | 0
59 | BIDISTILATOR BS 0132/42000.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/02/2007 | 01/02/2007 | 1233230000003 | 42000 | 0 | 100 | 0
60 | STERILIZATOR VC-75 N 0132/17500. | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/06/2001 | 01/06/2001 | 1233220001192 | 17500 | 0 | 100 | 0
61 | DULAP P/STERILIZARE 0132/6940.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/12/2003 | 01/12/2003 | 1233220001788 | 6940 | 0 | 100 | 0
62 | TERMOSTAT TC-80 0132/7100.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/12/2003 | 01/12/2003 | 1233220001790 | 7100 | 0 | 100 | 0
63 | MICROSCOP EZ-232 0132/8100.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/08/2005 | 01/08/2005 | 1233220001884 | 8100 | 0 | 100 | 24
64 | BALANTA ANALITICA 0132/43350.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/09/2005 | 01/09/2005 | 1233220001886 | 43350 | 0 | 100 | 24
65 | THERMOSTAL CLN 53 STD | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 1233220002050 | 22680 | 2362.5 | 10.4167 | 43
66 | CINTAR ELECTRONIC DE LABORATOR AD510 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 1233220002092 | 7992 | 5727.6 | 71.6667 | 17
67 | ETUVA SLW115 smart | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 1233220002096 | 37200 | 20666.7 | 55.5556 | 16
68 | TERMOSTAT CLN115 std | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 1233220002097 | 33000 | 18333.3 | 55.5555 | 16
69 | DISTILATOR AE-5 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 1233210002866 | 9354 | 779.51 | 8.3334 | 33
70 | CARCASA ANTI-VANT | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 1233210002983 | 7440 | 5373.3 | 72.2218 | 10
71 | BALANTA ANALITICA MODEL AS220R2 PLUS | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 1233210002984 | 11999 | 10570.53 | 88.0951 | 10
72 | DULAP DE STERILIZATOR GP-40 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 1233240000031 | 7266 | 346 | 4.7619 | 80
73 | STERILIZATOR CU VAPORI (AUTOCLAV)VERTICAL VK-75-01 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 1233240000039 | 62496 | 11904 | 19.0476 | 68
74 | MICROSCOP BINOCULAR B-383PL+camera C-B5 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1233240000069 | 20758.8 | 17126.01 | 82.5 | 21
75 | ACSIOLAB CU OBIECTIV MC 80 0132/96631. | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/09/1999 | 01/09/1999 | 1233210000002 | 96631 | 0 | 100 | 0
76 | AP-T CU VIBR.-VIBROTOME-1LOC. V0132/2072 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 1233210000017 | 20720 | 0 | 100 | 0
77 | ULTRAMICROTOM MT-7000 0132/170470 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 1233210000660 | 170470 | 0 | 100 | 0
78 | MICROSCOP 0132/12600 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/10/2007 | 01/10/2007 | 1233210001575 | 12600 | 0 | 100 | 0
79 | TERMOSTAT TS-80 RASIMOV RUSIA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 1233240000029 | 6290 | 0 | 100 | 48
80 | SEIKER S-3 ELMI 0132/6500.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/10/2003 | 01/10/2003 | 1233220001783 | 6500 | 0 | 100 | 0
81 | ANALIZATOR SEMIAUTOMAT MULTICANAL STAR DUST MC 15 SN 10148 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1233220002084 | 99480 | 48082 | 48.3333 | 31
82 | LAMPA PORTATIVA CU 3 TUBURI INCLUSE OBPE-225m | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1233220002105 | 8640 | 6480 | 75 | 9
83 | TERMOSTAT TS-80 M-2 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 1233210000032 | 8900 | 0 | 100 | 48
84 | TERMOSTAT CU AER USCAT 5030X | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 26/06/2015 | 26/06/2015 | 1233210002106 | 16680 | 0 | 100 | 48
85 | MICROSCOP TRINOCULAR CU CAMERA VIDEO SZM-2 OPTICAM B9 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 1233210002123 | 27403.2 | 12331.44 | 45 | 66
86 | ECHIPAMENT DE LABORATOR CU UTILIZAREA METODEI DE CITOMETRIE DE FLUX BD FACSV LA FLOW CYTOMETER | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 1233210002812 | 1421824.26 | 355456.11 | 25 | 45
87 | SISTEMA DE DEMINERALIOZAREA A APEI (apa ultra pura deionizata) E30Bio | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 1233210002857 | 91200 | 63840 | 70 | 36
88 | SPALATOR ELISA DE MIINA MW-12A | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 1233240000033 | 52800 | 0 | 100 | 48
89 | ANALIZATOR HEMATOLOGIC CU REPARTIZAREA 5DIFF MYTHIC 22 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 1233240000050 | 178175.74 | 44543.92 | 25 | 45
90 | ANALIZATOR IMUNOLOGIC 25254.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 1233240002042 | 25254 | 0 | 100 | 12
91 | DISPOZ.LUMINIC. AL MICROSCOP.BIOLOGIC MEDIMAX F 44650.00/81601/24200 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/10/2008 | 01/10/2008 | 1233240002049 | 44650 | 0 | 100 | 60
92 | SET DE SIGILARE VASCULARA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 1233220002015 | 278300 | 150745.72 | 54.1666 | 55
93 | CENTRIFUGA LABORATOR CLINIC, DISPLEU LCD 4500 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 1233220002104 | 16469.4 | 14312.74 | 86.905 | 11
94 | DISPOZITIV PENTRU DISECTIE ULTRASONORICA (CU ACCESORII) SONICISION | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 1233210002867 | 184123.37 | 15343.6 | 8.3333 | 33
95 | ARGON MODUL /ITALIA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 1233210002907 | 92398.8 | 69299.06 | 75 | 21
96 | PENSA BIPOLARA PENTRU CHIRURGIA LAPAROSCOPICA | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 1233210002973 | 75000 | 48437.5 | 64.5833 | 17
97 | TRANSDUCTORI CONFEX CHISON 600M 69900.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | S |  | 01/10/2009 | 01/10/2009 | 1233240002064 | 69900 | 0 | 100 | 72
98 | APARAT RT-2600C 0132/35000.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/12/2006 | 01/12/2006 | 1233230000001 | 35000 | 0 | 100 | 36
99 | APARAT RIDER 0132/39980.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/12/2006 | 01/12/2006 | 1233230000002 | 39980 | 0 | 100 | 36
100 | CENTRIFUGA UNIVERSALA 320 / 1401 /. | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 04/10/2013 | 04/10/2013 | 1233230000017 | 71634 | 0 | 100 | 84
101 | CITITOR SYNERGI TM H 1MFD 100000.00/24200 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233230000291 | 100000 | 0 | 100 | 96
102 | DISPENCER MULTI FLO 119986/24200 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233230000292 | 119986 | 0 | 100 | 60
103 | ANALIZATOR BIOCHIMIC POWER WAVE 191200.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | A |  | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1233230002071 | 191200 | 0 | 100 | 24
104 | CENTRIFUGA CU ROTOR OC-6M 0132/7055.0 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/01/1982 | 01/01/1982 | 1233220000308 | 7055 | 0 | 100 | 0
105 | CENTRIFUGA MEDICINALA T-24 0132/7074.0 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/01/1982 | 01/01/1982 | 1233220000323 | 7074 | 0 | 100 | 0
106 | SPECTROFOTOMETRU N 0132/29340. | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/05/1990 | 01/05/1990 | 1233220001154 | 29340 | 0 | 100 | 0
107 | VARIDOZATOR 0132/9860.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/12/2003 | 01/12/2003 | 1233220001800 | 9860 | 0 | 100 | 0
108 | VARIDOZATOR 0132/9860.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/12/2003 | 01/12/2003 | 1233220001801 | 9860 | 0 | 100 | 0
109 | VARIDOZATOR 0132/9860.00 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 01/12/2003 | 01/12/2003 | 1233220001802 | 9860 | 0 | 100 | 0
110 | INCUBATOR CO2 ICO 50 MED | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 1233220002083 | 101424 | 61578.81 | 60.7142 | 33
111 | PURIFICATOR DE AER NBVE 110P | USMF | Cercetare | USMF | 1 | B |  | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 1233220002085 | 14256 | 9266.4 | 65 | 21
112 | SISTEMA ANALIZELOR BIOCHIMICE N0132/3600 | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 01/05/1996 | 01/05/1996 | 1233210000589 | 36000 | 0 | 100 | 0
113 | SISTEM PENTRU COMET ELECTROFOREZA IN GEL A CELULELOR INDIVIDUALE | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 1233210002864 | 15840 | 6336 | 40 | 36
114 | PURIFICATOR DE AER PENTRU LABORATOARE SI INSTITUTIILE MEDICALE | USMF | Cercetare | USMF | 1 | E |  | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 1233210002975 | 20170.08 | 16136.04 | 79.9999 | 12
115 | SPALATOR PENTRU MICROPLACI, MODEL 3D-IW8 INTELIWASHER, BLOSAN | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 1233210002980 | 77106 | 62969.9 | 81.6667 | 11
116 | MICROSCOP INVERSAT, MODEL IM-3LD-EU | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 1233210002981 | 112788 | 102449.1 | 90.8333 | 11
117 | CONGELATOR KRYOLAB 300V RE, ANGELANTONI | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 1233240000034 | 38574 | 22287.2 | 57.7778 | 76
118 | FRIGIDER DE LABORATOR FRL 500V RE, ANGELANTONI | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 1233240000035 | 35538 | 20533.24 | 57.7783 | 76
119 | VAS DEWAR P/U STOCARE PROBE IN AZOT LICHID CU VOLUMUL NU MAI MIC DE 20lt | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 1233240000074 | 40000 | 37333.32 | 93.3333 | 4
120 | VAS DEWAR P/U TRANSPORTAREA SI STOCAREA AZOTULUI LICHIFIAT CU VOLUMUL NU MAI MIC DE 25lt | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 1233240000075 | 47000 | 43866.68 | 93.3334 | 4
121 | AGITATOR - TERMOSTAT (SNAKER) | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 1233240000131 | 17988 | 449.7 | 2.5 | 105
122 | FRIGIDER DE LABORATOR | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 1233240000132 | 16198 | 5669.18 | 34.9993 | 105
123 | CITITOR SYNERGI TM H 1MFD 527500.00/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233240000291 | 527500 | 0 | 100 | 96
124 | SISTEM DE PURIFICARE A APEI 0132/70800.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/11/2011 | 01/11/2011 | 1233240000448 | 70800 | 0 | 100 | 96
125 | CONGELATOR ARTICO 28313.00/83402/242.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/09/2011 | 01/09/2011 | 1233240002002 | 28313 | 8022.04 | 28.3334 | 105
126 | SEIKER DIGITAL 0132/15300.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/03/2008 | 01/03/2008 | 1233240002041 | 15300 | 0 | 100 | 0
127 | BALANTA ELECTRONICA DE LABORATOR 9840.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/11/2008 | 01/11/2008 | 1233240002061 | 9840 | 0 | 100 | 0
128 | PH METRU ELECTRONIC DE LABORATOR 14926.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/11/2008 | 01/11/2008 | 1233240002062 | 14926 | 0 | 100 | 0
129 | CENTRIFUGA DE LABORATOR LMC-3000 20274.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/11/2009 | 01/11/2009 | 1233240002067 | 20274 | 0 | 100 | 36
130 | MULTI-VORTEX MSV-3500 6800.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1233240002079 | 6800 | 0 | 100 | 24
131 | ANALIZATOR BIOCHIMIC POWER WAVE 48405.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1233240002080 | 48405 | 0 | 100 | 84
132 | ELECTROCARDIOGRAF MALIS 0132/6270.0 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 01/03/1990 | 01/03/1990 | 1233220000548 | 6270 | 0 | 100 | 0
133 | CENTRIFUGA DE LABORATOR SEDIMENTAREA CONTINUTULUI PLACILOR LMC-3000 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 1233220002034 | 38220 | 18200 | 47.619 | 44
134 | AGITATOR DE MICROPLACI CU INCUBATOR PST-60HL | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 1233220002049 | 24444 | 0 | 100 | 36
135 | CITITORI DE MICROPLACI M 965+ | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 1233220002078 | 106800 | 32040 | 30 | 42
136 | COAGULOMETRU PORTABIL COATRON X PRO | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 1233220002098 | 23398.8 | 19498.96 | 83.3332 | 14
137 | Sistem mobil de examinare organe interne Philips Lumify | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 1233220002106 | 216000 | 195428.56 | 90.4762 | 8
138 | ANALIZATOR CORPORAL ANT++TANITA BC-601 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 1233210002848 | 18600 | 7130 | 38.3333 | 37
139 | ELECTROCARDIOGRAF PORTABIL ECG MACHINE iMAC12 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 1233210002849 | 42696 | 29887.2 | 70 | 36
140 | APARAT SPIROMETRU PORTABIL SPIROLAB | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 1233210002862 | 38700 | 22114.32 | 57.1429 | 36
141 | OCHELARI CU LUPE BINOCULARE PENTRU OPERATII P10NIKE GALILEIAN TELESCOPE 3x-45cm+PROJECT | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 1233240000072 | 22740.67 | 17055.49 | 74.9999 | 9
142 | ANALIZATOR CORPORAL BC | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 1233240000073 | 18222 | 15185 | 83.3333 | 10
143 | BIOPTRON COMPACT 6225.00/83402/242.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/11/2012 | 10/11/2012 | 1233240000121 | 6225 | 0 | 100 | 48
144 | CONGELATOR DE LABORATOR ISU 27C | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 1233240000133 | 11998 | 4199.26 | 34.9997 | 105
145 | STIMULATOR ELECTRIC REUTILIZABIL ASSY/WR50 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 1233210002859 | 23940 | 13680 | 57.1429 | 36
146 | ECHIPAMENT PENTRU VIDEO MONITORIZARE A PACIENTULUI CU EPILEPSIE | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 1233240000057 | 57200 | 28600.1 | 50.0002 | 42
147 | OFTALMOSCOP E-SCOPE-LED 3.7V | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 1233400000046 | 7944 | 0 | 100 | 36
148 | BURGHIU ELECTRIC CHIRURGICAL BJ.BAJIN | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 1233210002183 | 38640 | 0 | 100 | 36
149 | SET SCALPEL ULTRASONIC 0132/420000 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 1233240002031 | 420000 | 0 | 100 | 60
150 | ELECTROCOAGULATOR CHIRURGICAL CU ARGONPLASMA 236058.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/11/2008 | 01/11/2008 | 1233240002053 | 236058 | 0 | 100 | 60
151 | GASTROSCAN 0132/320000.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2007 | 01/12/2007 | 1233210001582 | 320000 | 0 | 100 | 48
152 | TRUSA CHIRURGICALA DISECTIE | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 1233210002177 | 9600 | 0 | 100 | 36
153 | MICRO FOARFECE CU MANER ROTUND (FM477R) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233210002870 | 16800 | 1400 | 8.3333 | 33
154 | MICRO FOARFECE CU MANER ROTUND (FM491R) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233210002871 | 16800 | 1400 | 8.3333 | 33
155 | MICRO FOARFECE VASCULARE(BC532R) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233210002872 | 8400 | 700 | 8.3333 | 33
156 | MICRO PENSETE CU MANER ROTUND CU CONTRA BALANSA (FM570R) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233210002873 | 10560 | 880.01 | 8.3334 | 33
157 | MICRO PORTAC (FM523R) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233210002874 | 12000 | 1000 | 8.3333 | 33
158 | MICRO PORTAC (FM560R) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233210002875 | 12000 | 1000 | 8.3333 | 33
159 | MICRO PENSA CU MANER PLAT (BD192R) | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233240000064 | 7440 | 620 | 8.3333 | 33
160 | MICROPENSETA BUTONATA (FM047R) | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233240000065 | 10800 | 900 | 8.3333 | 33
161 | TRANSILUMINATOR TCP-20MC 0132/24664.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 01/01/2003 | 01/01/2003 | 1233220001780 | 24664 | 0 | 100 | 0
162 | CENTRIFUGA DE LABOR. 0132/23500.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 01/01/2003 | 01/01/2003 | 1233220001781 | 23500 | 0 | 100 | 0
163 | SPECTROFOTOMETRU UV-VIS 013/2=312000.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233220001913 | 312000 | 0 | 100 | 24
164 | AP-T INCUBATOR N 0132/9881.0 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/1998 | 01/12/1998 | 1233210000031 | 9881 | 0 | 100 | 0
165 | AP-T TERMOCICLOR CROCODIL-3 N0132/19525. | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/11/1998 | 01/11/1998 | 1233210000043 | 19525 | 0 | 100 | 0
166 | AP-T TERMORADIATOR 5120 N 0132/18299. | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/1998 | 01/12/1998 | 1233210000044 | 18299 | 0 | 100 | 0
167 | TERMOCICLOR P/AMPLIF.CROCODILE0132/14326 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/1997 | 01/06/1997 | 1233210000639 | 14326 | 0 | 100 | 0
168 | INCUBATOR P/U LABORATOR 0132/11965.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/03/2009 | 01/03/2009 | 1233210001634 | 11965 | 0 | 100 | 12
169 | CONGELATOR TIP DULAP UNICRYO | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/02/2011 | 01/02/2011 | 1233210002040 | 137710 | 39017.8 | 28.3333 | 105
170 | CENTRIFUGA PENTRU SEDIMENTAREA CONTINUTULUI PLACILOR CU:ROTOR PENTRU PLACI 96-384 GODEURI | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/01/2016 | 20/01/2016 | 1233210002112 | 17989.92 | 3426.64 | 19.0476 | 68
171 | TERMOSHAKER PENTRU EPRUBETE 0.2 SI PLANSETA DE 96 GODEURI | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 1233210002114 | 38524.8 | 0 | 100 | 36
172 | ULTRACONGELATOR DF 490 NUVE/TURCIA | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 1233210002122 | 264739.2 | 119132.64 | 45 | 66
173 | VORTEX PENTRU EPRUBETE SI PLACI LLG-VORTEX | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 1233210002135 | 8970 | 0 | 0 | 36
174 | SISTEMUL DE REALIZARE A REACTIEI POLIMERIZARII IN LANT SI CUANTIFICARE A REZULTATELOR IN TIMP REAL | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 1233210002143 | 1450002 | 664584.25 | 45.8333 | 65
175 | CONGELATOR GORENJE FN6191DW, FN6191DW | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 1233210002347 | 10500 | 7233.52 | 68.8907 | 56
176 | BALANTA AXIS 7200.00/81901/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 1233140002729 | 7200 | 0 | 0 | 84
177 | FRIGIDER BOSCH KGV33UW20,KGV33UW20 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 1233240000048 | 7999 | 5510.36 | 68.8881 | 56
178 | FRIGIDER BOSCH KGV33UW20,KGV33UW20 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 1233240000049 | 7999 | 5510.36 | 68.8881 | 56
179 | ULTRACONGELATOR DE LA 40 LA -85 DF590,TURCIA | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 1233240000059 | 281298 | 199252.75 | 70.8333 | 35
180 | ULTRACONGELATOR DE LA 40 LA -85 DF590,TURCIA | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 1233240000060 | 281298 | 199252.75 | 70.8333 | 35
181 | APARAT ELECTROFOREZA ORIZONTAL 0312/16980.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/02/2008 | 01/02/2008 | 1233240002037 | 16980 | 0 | 100 | 0
182 | BAIE DE APA DIGITALA CU CAPAC 11870.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/11/2008 | 01/11/2008 | 1233240002054 | 11870 | 0 | 100 | 0
183 | APARAT DE ELECTROFOREZA ORIZONTAL 7410.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2009 | 01/12/2009 | 1233240002069 | 7410 | 0 | 100 | 72
184 | CENTRIFUGA CU SISTEM DE RACIRE 48900.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233240002082 | 48900 | 0 | 100 | 0
185 | OSTEODENSITOMETRU CU ULTRASUNETE SONOST-3000 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 1233220002016 | 180000 | 62142.79 | 34.5238 | 55
186 | ELECTROCARDIOGRAFIE CU 3 CANALE, SE-3 CU LCD-DISPLAY | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 1233240000024 | 11400 | 3705 | 32.5 | 81
187 | PC BRAND NAME INTERNATIONAL SERIOUX OFFICE | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 1233312100262 | 12380 | 0 | 100 | 36
188 | APPLE MACBOOK PRO 13-inch 2017 (i5 2.3 GHz 8Gb 256 Gb no Touch Bar) MPXU 2 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 1233312100753 | 31515 | 2626.24 | 8.3333 | 33
189 | DELL INSPIRON 15500 BLACK | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 1233321000066 | 9086.24 | 0 | 100 | 36
190 | WORKSTATION PC1 COMPIUTER | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 1233312100060 | 12414 | 0 | 100 | 36
191 | XEROX PHASER COLOR 12173.00/82402/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/08/2008 | 01/08/2008 | 1233340002673 | 12173 | 0 | 100 | 0
192 | DELL SYSTEM CASE OPTIPLEX 12203.00/82402/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/08/2008 | 01/08/2008 | 1233340002689 | 12203 | 0 | 100 | 0
193 | WORK STATION NAVIGATOR | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 1233340003964 | 20800 | 0 | 100 | 36
194 | WORKSTATION PC1 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 1233312201566 | 12414 | 0 | 100 | 36
195 | PC ACER ASPIRE Z1-622 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 1233312201621 | 7330 | 0 | 100 | 36
196 | PRINTER HP LAZER 0131/6515.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2005 | 01/12/2005 | 1233310002588 | 6515 | 0 | 100 | 0
197 | VIDEOPROIECTOR "OPTOMA" EX551 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233310003709 | 6804 | 0 | 100 | 97
198 | COMPUTER-LENOVO IdeaCentre AIO 520-22IKL | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1233312100780 | 8958 | 995.34 | 11.1112 | 32
199 | NB ACER ASPIRE 8694.00/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233340000289 | 8694 | 0 | 100 | 12
200 | PRINTER OKI 13365/077/242 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/08/2007 | 01/08/2007 | 1233340002654 | 13365 | 0 | 100 | 0
201 | PC ACER VERITON 480G 9240.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233340002756 | 9240 | 0 | 100 | 0
202 | COMPUTER WORKSTATION NAVIGATOR 2 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 1233340003954 | 8268 | 0 | 100 | 36
203 | COMPUTER WORKSTATION NAVIGATOR 2 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 1233340003955 | 8268 | 0 | 100 | 36
204 | PC ACER ASPIRE Z1-622 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 1233340003962 | 7330 | 0 | 100 | 36
205 | MULTIFUNCTIONAL MFD CANON I-SENSYS MF 226D | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233400003952 | 7345.29 | 612.13 | 8.3336 | 55
206 | MULTIFUNCTIONAL MFD CANON I-SENSYS MF 226D | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233400003953 | 7345.29 | 612.13 | 8.3336 | 55
207 | COMPUTER WORKSTATION NAVIGATOR 1 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 1233312100272 | 9480 | 0 | 100 | 36
208 | NB ACER 15.6 ASPIRE E1-572G-34014 G50 MNKK | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 1233312201538 | 9327 | 0 | 100 | 36
209 | DELL SYSTEM CASE OPTIPLEX 12203.00/82402/ | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/08/2008 | 01/08/2008 | 1233340002688 | 12203 | 0 | 100 | 0
210 | VIDEOPROIECTOR OPTOMA | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 1233312201641 | 8115 | 5207.13 | 64.1667 | 43
211 | COMPUTER PC ACER VERITON 4620 G W7 PRO/MONITOR 21.5 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 12/02/2013 | 12/02/2013 | 1233310000056 | 9594 | 0 | 100 | 35
212 | LAPTOP NB LENOVO IDEAL PAD G50-30 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233312100278 | 8850 | 0 | 100 | 36
213 | WORKSTATION PC1040-MP/MONITOR 21.5 AOC | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 13/01/2015 | 13/01/2015 | 1233312201550 | 6314 | 0 | 100 | 36
214 | COMPIUTER CELERON DELL 0131/11275.0 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2005 | 01/12/2005 | 1233310002542 | 11275 | 0 | 100 | 0
215 | PRINTER HP LAZER 0131/6515.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2005 | 01/12/2005 | 1233310002583 | 6515 | 0 | 100 | 0
216 | STENT METAL AUTOEXPANDABIL DANIS:-EXTRACTOR PT STENT DANIS,-SET LIGATURARE VARICE (10INELE) | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 1233240000044 | 59900 | 19253.56 | 32.1428 | 57
217 | PC ACER VERITON 480G 9240.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233340002754 | 9240 | 0 | 100 | 0
218 | PC ACER VERITON 9000.00/00103/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | A |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233330000298 | 9000 | 0 | 100 | 12
219 | WORKSTATION PC1 (COMPIUTER) | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 1233312201576 | 12414 | 0 | 100 | 36
220 | COMPIUTER"PENTIUM-300" CILERON 01361062 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/05/1999 | 01/05/1999 | 1233310000977 | 7774 | 0 | 100 | 0
221 | COMPIUTER CELERON 0131/11275.0 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2005 | 01/12/2005 | 1233310002541 | 11275 | 0 | 100 | 0
222 | PRINTER HP LAZER 0131/6515.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2005 | 01/12/2005 | 1233310002580 | 6515 | 0 | 100 | 0
223 | COMPUTER WORKSTATION NAVIGATOR 3 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 1233312100273 | 8154 | 0 | 100 | 36
224 | PC NEURON, MONITOR 21.5" TASTIERA MOUSE HARD CABLU (COMPIUTER /10119) | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 1233312201553 | 10119 | 0 | 100 | 36
225 | PC ACER VERITON 480G 9240.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233340002755 | 9240 | 0 | 100 | 0
226 | DLP WXGA PROJECTOR 2600LUM NEC V260W | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 22/03/2016 | 22/03/2016 | 1233312201573 | 11382 | 5121.9 | 45 | 66
227 | NB LENOVO IDEAPAD FLEX 2 14 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 22/03/2016 | 22/03/2016 | 1233312201574 | 14226 | 0 | 100 | 36
228 | T865 TAB S6 SAMSUNG 10.5" LTE (6Gb 128 Gb GRAY) | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 1233312201680 | 11990 | 8992.48 | 74.9998 | 9
229 | LAPTOP DELL LATITUDINE | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233320003474 | 7651 | 0 | 100 | 12
230 | COMPUTER DELL 0131/11174.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/09/2005 | 01/09/2005 | 1233310002293 | 11174 | 0 | 100 | 0
231 | PRINTER HP LAZER 0131/6515.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2005 | 01/12/2005 | 1233310002584 | 6515 | 0 | 100 | 0
232 | PC ACER VERITON | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233310003749 | 9000 | 0 | 100 | 12
233 | PC ACER VERITON | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233310003752 | 9000 | 0 | 100 | 12
234 | LAPTOP ACER ASPIRE E5-573G-55KE | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233312100352 | 17439.92 | 0 | 100 | 36
235 | LAPTOP CU DIAGONAL 15.6 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233312100353 | 11315 | 0 | 100 | 36
236 | LAPTOP CU DIAGONALA 15.6 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 1233312100354 | 11315 | 0 | 100 | 36
237 | LAPTOP NB LENOVO 15.6"IDEAL PAD 320-5IKB | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 1233312100762 | 13617 | 1134.75 | 8.3333 | 33
238 | LAPTOP NB LENOVO 15.6"IDEAL PAD 320-5IKB | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 1233312100763 | 13617 | 1134.75 | 8.3333 | 33
239 | LAPTOP LENOVO 15.6 IPS FullHD IdeaPad520-1 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 1233312100781 | 19900 | 2763.87 | 13.8888 | 31
240 | IMPRIMANTA MONOCROM/PRINTER CANON i-SENSYS | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 1233312100782 | 10380 | 5017 | 48.3333 | 31
241 | ASUS 15.6 X555LA 15.6 HD (1366X768) GLARE | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 1233312201542 | 10660 | 0 | 100 | 36
242 | MFD CANON i-SENSYS MF 229DW | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 1233340003972 | 6386 | 2128.7 | 33.3339 | 40
243 | LAPTOP XIAOMI 15.6 IPS FullHD Mi NOTEBOOK | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 1233340003975 | 23960 | 3327.77 | 13.8889 | 31
244 | COMPUTER DELL INSPIRON DESCTOP | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 1233312100595 | 11274 | 0 | 100 | 36
245 | COMPUTER DELL INSPIRON DESCTOP | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 1233312100596 | 11274 | 0 | 100 | 36
246 | NB ASUS G551 JX LAPTOP | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 1233312100059 | 22608 | 0 | 100 | 36
247 | PC ACER VERITON 480G 9240.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233340002761 | 9240 | 0 | 100 | 0
248 | PC ACER VERITON 013/1=9240.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 1233310003506 | 9240 | 0 | 100 | 0
249 | NB ACER 15.6 ASPIRE E1-572G-34014G50Mnkk/10680.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 1233312100021 | 10680 | 0 | 100 | 36
250 | PC BRAND NAME INTERNATIONAL SERIOUX OFFICE | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 1233312100125 | 12380 | 0 | 100 | 36
251 | COMPUTER 23.8"ALL-in-One 440G4-i5-8500T/8Gb/256Gb | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 1233312100784 | 19320 | 3219.99 | 16.6666 | 30
252 | COMPUTER SERIA A CPU 1151 INTEL | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 1233340003951 | 12618 | 0 | 100 | 36
253 | WORKSTATION PC3 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 19/01/2016 | 19/01/2016 | 1233312201563 | 18486 | 0 | 100 | 36
254 | COMPIUTER DELL 0131/12327.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/09/2006 | 01/09/2006 | 1233340000049 | 12327 | 0 | 100 | 0
255 | WORKSTATION PC1030-MP/MONITOR 18.5 AOC | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 1233312201551 | 6606.6 | 0 | 100 | 36
256 | PC BRAND NAME INTERNATIONAL SERIOUX OFFICE | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 1233340000061 | 12380 | 0 | 100 | 36
257 | IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA (3in1)/MFD CANON | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 1233312100654 | 8220 | 3288 | 40 | 36
258 | COMPUTER LENOVO IDEACENTER AIO 520-24-ICB | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 1233312100744 | 15073 | 837.39 | 5.5556 | 34
259 | MONITOR -24.0 "FUJITSU"B24W-7LED" | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 1233312100779 | 6714 | 746 | 11.1111 | 32
260 | ACER ASPIRE EI 530 G 15 * 2117U 4GB 750G | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 30/12/2013 | 30/12/2013 | 1233320001206 | 7399 | 0 | 100 | 36
261 | ACER ASPIRE EI 530 G 15 * 2117U 4GB 750G | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 30/12/2013 | 30/12/2013 | 1233320001207 | 7399 | 0 | 100 | 36
262 | COMPUTER DELL INSPIRON DESCTOP AIO 3264 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 1233312100514 | 11274 | 0 | 100 | 36
263 | WORKSTATION PC1070-MP/MONITOR 27 ACER | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 1233312201546 | 16816.8 | 0 | 100 | 36
264 | WORKSTATION PC1070-MP/MONITOR 27 ACER | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 1233312201547 | 16816.8 | 0 | 100 | 36
265 | MFD HP LASER JET PRO M225dn MFP | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 1233312201552 | 6406.4 | 0 | 100 | 60
266 | COMPUTER APPLE IMAC 32762.00/83402/24200 | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 01/12/2011 | 01/12/2011 | 1233340000292 | 32762 | 0 | 100 | 12
267 | OPTOMA HD27 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1233312201623 | 14160 | 8968 | 63.3333 | 44
268 | OPTOMA HD27 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1233312201624 | 14160 | 8968 | 63.3333 | 44
269 | LAPTOP LENOVO THINKPAD E 570 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1233312201625 | 18967 | 0 | 100 | 36
270 | LAPTOP LENOVO THINKPAD E 570 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1233312201626 | 18967 | 0 | 100 | 36
271 | PC ATOL i5 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1233312201627 | 7194 | 0 | 100 | 36
272 | PC ATOL i5 | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1233312201628 | 7194 | 0 | 100 | 36
273 | PC ACER VERITON M4610 G | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003854 | 9888 | 0 | 100 | 24
274 | PC ACER VERITON M4610 G | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003855 | 9888 | 0 | 100 | 24
275 | PC ACER VERITON M4610 G | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003856 | 9888 | 0 | 100 | 24
276 | PC ACER VERITON M4610 G | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003857 | 9888 | 0 | 100 | 24
277 | PROJECTOR DLP | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003859 | 9242 | 231.04 | 2.4999 | 105
278 | PRINTER MULTIFUNCTIONAL | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003861 | 6214 | 0 | 100 | 48
279 | NOTEBOOK DELL INSPIRON N5110 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/06/2012 | 01/06/2012 | 1233310003863 | 11882 | 0 | 100 | 24
280 | IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA (3in1) | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 1233312100707 | 11370 | 4927 | 43.3333 | 34
281 | MASA DIN INOX ALIMENTAR CU PICIOARE REGLABILE (1250*630*450) | USMF | Cercetare | USMF |  | S |  | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 1237104000002 | 8620 | 3878.96 | 44.9995 | 33
282 | Masa dulap 2500*650*850 cu 2 cuve 500*500*300 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 1237100001702 | 14496 | 12563.2 | 86.6667 | 8
283 | MASA DE LABORATOR | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 1237100000521 | 25110 | 9864.57 | 39.2854 | 51
284 | MASA DE LABORATOR | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 1237100000522 | 15170 | 5959.63 | 39.2856 | 51
285 | MASA CU CHIUVETA | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 1237100000523 | 20360 | 7998.62 | 39.286 | 51
286 | GARNITURA 016/8329.00 | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 01/09/2004 | 01/09/2004 | 1237110001490 | 8329 | 0 | 100 | 0
287 | PERETE INCORPORAT | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 1237100000515 | 15200 | 2280.02 | 15.0001 | 51
288 | MASA PENTRU CALCULATOR PE COLT DREAPTA CU ANEXA | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 1237100000516 | 8250 | 1237.5 | 15 | 51
289 | DULAP HAINE INCORPORAT | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 1237100000517 | 9800 | 1470.02 | 15.0002 | 51
290 | PERET INCORPORAT CU ANTRISOLI | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 1237100000518 | 14280 | 2142 | 15 | 51
291 | PERET INCORPORAT CU ANTRISOLI | USMF | Cercetare | USMF |  | E |  | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 1237100000519 | 13900 | 2084.98 | 14.9999 | 51
292 | Garnitura de birou 3850*550*2348mm | USMF | Cercetare | USMF |  | B |  | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 1237100001701 | 14400 | 12480 | 86.6667 | 8
| TOTAL | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 13539470.14 | 3998992.28